Приложение

к постановлению

Новозыбковской городской

администрации

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципального образования

Новозыбковский городской округ Брянской области

2021 год

2018 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАЗАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

| Заказчик: Новозыбковская городская администрация | Муниципальный контракт № 2/ПКР от 30 сентября 2021 года |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципального образования

Новозыбковский городской округ Брянской области

| Индивидуальный предприниматель Базанова Татьяна Юрьевна |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2021 год

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3.	ПЛАН РАЗВИТИЯ НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	9

3.1.	Положение Новозыбковского городского округа в системе расселения Брянской области	9

3.2.	Демографическая ситуация	10

3.3.	Экономический потенциал развития Новозыбковского городского округа	14

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	19

4.1.	Характеристика существующего состояния системы водоснабжения	19

4.2.	Характеристика существующего состояния системы водоотведения	19

4.3.	Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	20

4.4.	Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	21

4.5.	Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	21

4.6.	Характеристика существующего состояния системы связи	22

4.7.	Характеристика существующего состояния санитарной очистки территории	22

5.	МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ систем КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	24

5.1.	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	24

5.2.	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки         (величины новых нагрузок)	24

5.3.	Показатели качества коммунальных ресурсов	24

5.4.	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	24

5.5.	Показатели надежности систем ресурсоснабжения	24

5.6.	Показатели воздействия на окружающую среду	25

5.7.	Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организации коммунальной сферы	25

6.	АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ	27

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	29

7.	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	29

7.1.	Положение Новозыбковского городского округа в системе расселения Брянской области	29

7.2.	Демографическая ситуация	30

7.3.	Экономический потенциал развития Новозыбковского городского округа	34

7.4.	Состояние жилищного фонда	37

8.	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	39

9.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	44

9.1.	Водоснабжение	44

9.2.	Водоотведение	46

9.3.	Газоснабжение	48

9.4.	Теплоснабжение	50

9.5.	Электроснабжение	54

9.6.	Связь	58

9.7.	Санитарная очистка территории	59

10.	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	61

11.	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	62

11.1.	Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	63

11.2.	Показатели качества коммунальных ресурсов	63

11.3.	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	65

12.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	66

12.1.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении	66

12.2.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	72

12.3.	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТКО	72

12.4.	Программа инвестиционных проектов газоснабжения	73

12.5.	Программа инвестиционных проектов теплоснабжения	73

13.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	75

14.	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	77

15.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	78

16.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	80

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области (далее – Новозыбковский городской округ, муниципальное образование Новозыбковский городской округ, городской округ) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; - Закон Брянской области № 28-З от 15 марта 2007 г. «О градостроительной деятельности в Брянской области»; - Постановление Администрации Брянской области от 4 декабря 2012 г. № 1121 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области»; - Генеральный план муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области, утвержденный решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 27 июля 2021 № 6-299; - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области, утвержденные решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 23 сентября 2020 г. № 6-193; - Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы. |
| Заказчик программы | Новозыбковская городская администрация. Юридический адрес: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, пл. Октябрьской Революции, д.2. Фактический адрес: совпадают. |
| Исполнители программы | Отдел(ы) Новозыбковской городской администрации; соисполнители - ресурсоснабжающие организации |
| Цели программы | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры выполняется в целях: а) качественного и бесперебойного обеспечения электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; улучшения качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах; б) повышения надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов; в) повышения энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; г) улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; д) проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности. |
| Задачи программы | - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - эффективность функционирования действующей системы коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение потерь ресурсов теплоснабжения; - снижение потерь ресурсов водоснабжения; - снижение потерь ресурсов водоотведения; - снижение потерь ресурсов электроснабжения; - обеспеченность и потребность в энергоресурсах перспективной застройки городского округа; - надежность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - повышение качества коммунальных услуг. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Новозыбковского городского округа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса, в том числе: - повышение качества, эффективности и доступности коммунального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности городского округа; - обеспечение надежности и безопасности системы коммунальной инфраструктуры; - снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в срок с 2022 по 2045 гг. Этапы реализации программы: I этап – 2022 г., II этап – 2023 г., III этап – 2024 г., IV этап – 2025-2030 гг., V этап – 2031-2045 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 673143,99 тыс. рублей (+денежные средства в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение. Прогнозная стоимость реализации Программы из местного бюджета составит: – на 2022 год в размере 9000,00 тыс. рублей; – на 2023 год в размере 92688,39 тыс. рублей; – на 2024 год в размере 25000,00 тыс.руб. (+ величина расходов бюджета на реализацию программных мероприятий определяется в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение); – на 2025-2030 года в размере 19500 тыс. рублей (+денежные средства в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение); – на 2031-2045 года в размере 91000 тыс. рублей (+денежные средства в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение).. Средства местного и регионального бюджетов на 2025-2045 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новозыбковского городского округа на период c 2022 по 2045 годы (далее – Программа) разработана в целях исполнения требований Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Разработка Программы выполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Целью настоящей Программы является создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Новозыбковского городского округа и муниципальных целевых программ Брянской области с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами Программы являются:

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новозыбковского городского округа, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2045 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

#### Положение Новозыбковского городского округа в системе расселения Брянской области

Новозыбковский городской округ расположен в юго-западной части Брянской области, граничит:

- на севере - с Гордеевским, Красногорским и Клинцовским районами;

- на северо-востоке и востоке - с Клинцовским районом;

- на юго-востоке - с Климовским районом;

- на западе, юго-западе – со Злынковским районом;

- на западе, северо-западе – с Республикой Беларусь.

На основании Закона Брянской области от 28 марта 2019 года «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав Новозыбковского муниципального района Брянской области, с муниципальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области» в состав Новозыбковского городского округа входят следующие населенные пункты:

- город Новозыбков (административный центр);

- с. Верещаки;

- пос. Грозный;

- пос. Мохоновка;

- д. Несвоевка;

- пос. Триголов;

- с. Катичи;

- с. Вихолка;

- пос. Новые Катичи;

- с. Деменка;

- с. Перевоз;

- пос. Опытная Станция;

- с. Замишево;

- пос. Шитиков Лог;

- с. Манюки;

- с. Белый Колодезь;

- ж/д ст. Манюки;

- с. Синий Колодец;

- пос. Клюков Мох;

- д. Крутоберезка;

- с. Старые Бобовичи;

- хут. Булдынка;

- пос. Гатка;

- пос. Гривка;

- пос. Ясная Поляна;

- с. Старый Вышков;

- пос. Грива;

- пос. Прудовка;

- с. Новые Бобовичи;

- пос. Победа;

- с. Старый Кривец;

- пос. Дягель;

- д. Малый Кривец;

- пос. Отрадное;

- д. Скоробогатая Слобода;

- с. Каташин;

- пос. Красный Гай;

- пос. Курганье;

- д. Тростань;

- хут. Величка;

- пос. Дружба;

- пос. Мамай;

- с. Сновское;

- д. Дубровка;

- д. Холевичи;

- пос. Машкинский;

- пос. Полек;

- д. Старая Рудня;

- пос. Ягодное;

- с. Внуковичи;

- пос. Дедовский;

- пос. Калиновка;

- пос. Синявка;

- с. Шеломы;

- пос. Корчи;

- д. Журавка;

- с. Новое Место;

- д. Корна.

Площадь городского округа составляет 103000 га.

Численность населения муниципального образования на 2021 год составила 50395 чел.

Новозыбковский городской округ относится к низкозаселенным муниципальным образованиям области, со средней плотностью населения – 49 человек на км2. Наиболее плотно населены долина реки Ипуть и центральная часть городского округа вдоль федеральной автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия.

Важнейшей расселенческой осью района является полимагистраль Брянск-Гомель, состоящая из автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия и железной дороги Брянск-Брест. В районе сформировалась радиальная система автомобильных дорог, где основными структурообразующими элементами являются автомобильные дороги регионального значения, расходящиеся от г.Новозыбков.

Центром планировочной структуры городского округа является г. Новозыбков, расположенный в центральной части городского округа. В городском округе сформированы сельские административные округа – с. Замишево, с. Верещаки, с. Старые Бобовичи и Новые Бобовичи.

Новозыбковский городской округ расположен на основных транспортных магистралях Брянской области, транспортно-географическое положение городского округа можно охарактеризовать как магистрально-транзитное. Центр городского округа – г. Новозыбков располагается в часовой зоне транспортной доступности от г.Гомель и значительно удален от г.Брянск (220 км).

Приграничное положение городского округа оказывает влияние на его транспортно-географическое состояние: транзит грузов и пассажиров по территории Новозыбковского городского округа относительно велик.

Новозыбковский городской округ принадлежит к слаборазвитым агропромышленным районам области. Городской округ имеет ярко-выраженную сельскохозяйственную направленность. Сельское хозяйство специализируется на молочно-мясном животноводстве, зерноводстве и выращивании кормовых культур.

Основными тенденциями социально-экономического развития Новозыбковского городского округа Брянской области является:

- наименьшее сокращение численности населения по сравнению с другими городскими округами Брянской области;

- наивысший уровень безработицы в сравнении с другими городскими округами Брянской области;

- обеспеченность жилыми помещениями в расчете на одного жителя ниже среднеобластных показателей;

- рост обеспеченности населения жилыми площадями и улучшение состояния жилищного фонда;

- низкий вклад в развитие промышленного производства Брянской области;

- положительная динамика показателей оборота розничной торговли.

#### Демографическая ситуация

Динамика численности населения Новозыбковского городского округа с 2017 по 2021 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности населения Новозыбковского городского округа по данным текущего статистического учета

| Показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 51607 | 51143 | 50717 | 50493 | 50395 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | человек | 550 | 469 | 394 | 377 |  |
| Число умерших, чел. | человек | 779 | 725 | 665 | 668 | – |
| Число прибывших, чел. | человек | 1990 | 1751 | 1669 | 1670 | – |
| Число убывших, чел. | человек | 2010 | 1959 | 1824 | 1594 | – |
| Естественный прирост (убыль), чел. | человек | -229 | -256 | -271 | -291 | – |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | человек | -20 | -208 | -155 | 76 | – |

В городском округе наблюдаются негативные тенденции развития демографических процессов. Для населения городского округа характерен процесс депопуляции - превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.

Характерной особенностью демографического развития является сокращение численности населения трудоспособного возраста, что свидетельствует о процессе демографического старения населения и увеличения демографической нагрузки на трудоспособных и ведет к дефициту трудовых ресурсов.

Учитывая данные тенденции, в том числе снижения общего коэффициента рождаемости, необходимо констатировать, что демографическая нагрузка на трудоспособное население будет возрастать. Демографический спад может превратиться из проблемы социальной в проблему экономическую.

Целью демографической политики городского округа является создание условий для стабильного роста численности.

Решением демографических проблем в предстоящие годы будут:

- повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий), меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей;

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение здорового образа жизни;

- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными причинами смертности в городском округе;

- снижение миграционного оттока населения.

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики, определенной в стратегии социально-экономического развития Брянской области – это стабилизация численности населения области и постепенный ее рост.

Основные задачи по улучшению демографической ситуации, принятые стратегией социально-экономического развития Брянской области:

- снижение смертности населения (от устранимых причин и от основных) и увеличение продолжительности жизни;

- создание условий для роста уровня рождаемости, особенно стимулирование второго и последующих рождений;

- сокращение отрицательного сальдо миграционного баланса и повышение привлекательности области для проживания.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации, предусмотренные стратегией социально-экономического развития Брянской области следующие:

1. Снижение смертности от устранимых причин:

- резкое усиление контроля за реализацией алкоголя, введение дополнительных ограничений на его продажу;

- повышение безопасности дорожного движения, резкое снижение ДТП с участием пешеходов;

- улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в первую очередь, путем совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения и алкоголизма.

2. Развитие здравоохранения:

- приобретение необходимого оборудования для сокращения младенческой смертности;

- ввод крупных специализированных медицинских центров, в том числе перинатальных центров;

- повышение обеспеченности населения услугами здравоохранения (учреждениями, медицинским персоналом);

- оснащение современным медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений области;

- совершенствование системы лекарственного обеспечения.

3. Увеличение рождаемости, стимулирование вторых и последующих рождений:

- укрепление репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- совершенствование организации и качества оказания акушерско-гинекологической помощи и лекарственного обеспечения до и во время беременности и родов, перинатальной помощи, дальнейшее развитие профилактики и лечение бесплодия;

- создание стартовых возможностей для становления молодой семьи, в том числе путем возмещения части стоимости приобретаемого жилья (2 ребенка - 25 проц., 3 ребенка - 50 проц., 4 ребенка - 75 проц., 5 и более детей - 95 проц.).

4. Поддержка института семьи, материнства и детства:

- формирование у населения мотивации к семейным ценностям и ориентации на многодетные семьи;

- развитие системы комплексной социальной помощи семьям с детьми;

- проведение различных массовых мероприятий (научных, развлекательных, выставочных и др.);

- оказание информационно-консультационных услуг;

- совершенствование системы семейных пособий;

- сокращение масштабов социального сиротства, развитие и совершенствование института приемной семьи;

- здание условий для сокращения детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- обязательное строительство в новых районах детских площадок и дошкольных образовательных учреждений;

- развитие форм семейного отдыха;

- повышение доступности образования;

- стимулирование усыновления детей российскими гражданами для снижения оттока населения за границу;

- совершенствование системы кадрового обеспечения органов и учреждений, осуществляющих семейную политику в городах и районах области.

5. Профилактика заболеваний и смертности:

- повышение заинтересованности населения в здоровом образе жизни;

- повышение личных расходов на здравоохранение;

- обеспечение населения доступными и качественными медицинскими услугами;

- развитие физкультуры и спорта;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение качества питания;

- создание в каждом муниципальном образовании медико-социальных, медико-психологических центров;

- совершенствование мер безопасности и охраны труда.

6. Достижение и увеличение положительного сальдо миграционного обмена:

- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- обеспечение баланса трудовых ресурсов за счет организованной временной трудовой миграции из стран СНГ на основе четко обоснованных потребностей в рабочей силе (с учетом приоритетного права трудоустройства местного населения), создание условий для легализации временных трудовых мигрантов;

- привлечение учебных мигрантов в средние специальные и высшие учебные заведения;

- развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования;

- развитие социальной, транспортной инфраструктуры, торговли и качественных платных услуг;

- создание механизма квотирования рабочих мест на предприятиях и в бюджетных организациях области для молодых специалистов;

- создание имиджа Брянской области как перспективного места для работы и жизни через специализированные сайты в сети «Интернет»;

- стимулирование процесса адаптации и интеграции различных групп мигрантов, прибывающих на постоянное место жительства;

- создание условий труда, направленных на уменьшение выезда за границу молодежи, женщин, квалифицированных специалистов.

Ожидаемые результаты улучшения демографической ситуации:

- сокращение смертности населения, в том числе мужчин трудоспособного возраста;

- рост продолжительности жизни: мужчин до 65 - 66 лет, женщин - до 76 - 77 лет;

- повышение числа вторых и последующих рождений;

- выход на положительный миграционный прирост населения.

Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2021 года – 50395 чел.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в Новозыбковском городском округе необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

#### Экономический потенциал развития Новозыбковского городского округа

Экономические показатели развития Новозыбковского городского округа характеризуются снижением объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация бора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Ведущей отраслью промышленности Новозыбковского городского округа является легкая промышленность. Также значимыми отраслями являются производство строительных материалов (абразивного инструмента), производство пищевых продуктов, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

На территории городского округа находится нефтеперекачивающая станция (НПС) «Новозыбков».

Перечень промышленных ситуаций и организаций, расположенных на территории Новозыбковского городского округа приведен в таблице 2.

Таблица 2

Промышленные и строительные предприятия и организации

| Название | Адрес | Профиль предприятия |
| --- | --- | --- |
| ООО «НовоТехРейл» | г.Новозыбков ул.Рошаля, 72 | обработка металлических изделий механическая |
| ООО «Швейная фабрика Весна» | г.Новозыбков ул.Чапаева,28 | легкая промышленность |
| ООО «Легпромснаб» | г.Новозыбков ул.Комсомольская,132А | легкая промышленность |
| ОП ОАО «Силуэт» | г.Новозыбков площадь Октябрьской революции, 5 | легкая промышленность |
| Филиал ООО «Бисан» | г.Новозыбков ул.Коммунистическая, 29 | легкая промышленность |
| ООО «Маргун» | г.Новозыбков ул.Вокзальная, 28 | легкая промышленность |
| ООО «Новоком» | г.Новозыбков ул.Вокзальная, 21Б | пищевая промышленность |
| ООО «Экокремний» | г.Новозыбков ул. Интернациональная, 32 | производство синтетических кремнеземов |
| ООО «Новозыбковское торговое предприятие» | г.Новозыбков ул.Комсомольская,132А | производство обоев |
| ООО «Архим» | г.Новозыбков ул.Ленина,109 | производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
| ООО «Гертекс» | г.Новозыбков ул.Ленина,109 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| ООО «НПП «Стандарт-Э.С.Т.» | г.Новозыбков ул.Вокзальная, 45 - 3 | разработка и производство добавок для бетонов |
| ООО «Форт» | г.Новозыбков ул. Комсомольская, 107А | производство сухих бетонных смесей |
| ООО «Новозыбковская типография» | г.Новозыбков ул.Ленина, 12 | полиграфическая деятельность |
| ООО СЗ «Русский дом» | г.Новозыбков ул. Рошаля, д. 62 | выполнении всех видов строительно-монтажных и ремонтных работ |

Основное направление деятельности сельхозпредприятий городского округа – растениеводство. Перечень предприятий сельского хозяйства представлен в таблице 3.

Таблица 3

Предприятия сельского хозяйства

| Предприятие | Адрес | Вид деятельности / производимой продукции |
| --- | --- | --- |
| ООО «Верещаки» | с. Верещаки, ул.Коммунистическая, д.68 | Выращивание зерновых культур |
| СПК «колхоз имени Ленина» | с. Катичи, ул. Ленина, д.129 | Смешанное сельское хозяйство |
| СПК «Ударник» | с Каташин, ул. Молодежная, д. 10 | Смешанное сельское хозяйство |
| ФГУП «Волна революции» | г. Новозыбков, ул.ОХ Волна революции, д.98 | Смешанное сельское хозяйство |
| ООО «Комсомолец» | с. Старый Вышков, пер. 1 Мая, д.1 | Выращивание зерновых культур |
| СХПК «Решительный» | с Н.Бобовичи | Смешанное сельское хозяйство |
| СПК «Заречье» | с. Старые Бобовичи, ул.Ленина, д.44 | Смешанное сельское хозяйство |
| СХПК «Родина» | с.Шеломы, ул. Центральная, д.94Б | Смешанное сельское хозяйство |
| СХПК «Крутоберезка» | д.Крутоберезка, ул. Совхозная, д. 7 | Смешанное сельское хозяйство |
| ОА «Агрогородок «Ипуть» | с Н.Бобовичи, ул. Советская, д.73 | Смешанное сельское хозяйство |
| ФГУП «Боевик» | с. Замишево, ул. Манюковская, 24А | Смешанное сельское хозяйство |
| ООО «ФХ «Пуцко» | с. Ст.Кривец | Выращивание зерновых культур |
| СХПК Вперед | с.Манюки ул Советская д 3 | Выращивание зерновых культур |
| СХПК им Кирова | с. Внуковичи ул Советская 39 | Выращивание зерновых культур |
| Новозыбковская СХОС-ф-л ФНЦ «ВИК им. Вильямса В.Р.» | п. Опытная станция | Смешанное сельское хозяйство |
| ФГБОУВО «ГАУ» | г.Новозыбков, ул. Мичурина 68 | Выращивание зерновых культур |
| СПК Коммунар | д. Халеевичи. | Выращивание зерновых культур |
| ООО «Кедр» | Новозыбковский городской округ | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Отрадное -Понуровский» | д. Крутоберезка | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Арещенко Е.А.» | д.Крутоберезка | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Махора А.А.» | д. Тростань | Смешанное сельское хозяйство |
| КФХ «Плехотко Н.Н.» | г.Новозыбков ул Маяковского, 2 «Б» | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Прищеп Е.И. | г.Новозыбков ул. Наримановская | Смешанное сельское хозяйство |
| КФХ «Мищенко Н.А.» | с. Новые Бобовичи | Выращивание зерновых культур |

Динамика экономического развития Новозыбковского городского округа характеризуется неоднозначными темпами роста показателя по обороту предприятий и организаций.

Количество предприятий, функционирующих на территории Новозыбковского городского округа, непрерывно растет, в основном, это малые предприятия и микропредприятия.

Ведущая роль в создании прочной основы для развития экономики Новозыбковского городского округа принадлежит производственному сектору. Бюджетообразующие предприятия составляют основу экономического потенциала городского округа. Социально-экономическое положение городского округа в основном, зависит от организации производства на этих предприятиях, обеспечивающих уровень собственных доходов бюджета городского округа, среднемесячной заработной платы работающих и среднедушевых доходов населения.

Городской округ обладает существенным экономическим потенциалом, реализация которого может способствовать дальнейшему развитию промышленности, повышению уровня жизни населения.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Малое предпринимательство имеет немаловажное значение в развитии экономики Новозыбковского городского округа. Это экономический потенциал, реализация которого способствует решению экономических и социальных задач, в том числе формированию конкурентной среды, дальнейшему развитию производства продукции и сферы услуг, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным администрации, на территории Новозыбковского городского округа зарегистрировано около 1,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц, их структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей). Субъекты малого и среднего предпринимательства Новозыбковского городского округа представлены в таких сферах деятельности, как:

- лёгкая промышленность;

- пищевая промышленность;

- строительство;

- сфера торговли (оптовая и розничная);

- сфера услуг (общественное питание, авторемонтные мастерские, парикмахерские услуги, проектирование, перевозка грузов, денежное посредничество и др.).

Основное социальное свойство малого предпринимательства заключается в возможности широких слоев населения реализовать свои организаторские, предпринимательские и творческие способности, а также обеспечить себя работой.

Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с меняющимися требованиями рынка.

Развитие бизнеса создает благоприятные условия для муниципальной экономики, развивает конкурентную среду, ведет к насыщению рынка товарами и услугами, создает дополнительные рабочие места, расширяет потребительский сектор, увеличивает налоговые платежи в местный бюджет

Основными проблемами малого бизнеса на территории Новозыбковского городского округа являются:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов;

- недостаточное нормативно-правовое регулирование;

- слабая имущественная база (нехватка основных фондов) малых предприятий;

- низкая доступность кредитов и высокие процентные ставки.

В рамках развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа реализуются мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, формирующие условия для создания цивилизованных рыночных отношений и непосредственно обеспечивающих условия для интенсивного роста малого предпринимательства путем оказания информационных и консультационных услуг. Для этих целей еще в начале 90-х годов была создана общественная организация юго-западных районов Брянской области работающая и в настоящее время.

Для Новозыбковского городского округа развитие малого предпринимательства является одним из стратегических направлений развития, которое способно увеличить занятость населения, рост производства и налогооблагаемой базы.

Малый бизнес является одним из резервов стабилизации социально-экономического положения в Новозыбковском городском округе.

В настоящий момент малый бизнес в Новозыбковском городском округе недостаточно развит, однако наблюдается положительная тенденция: рост числа предприятий малого бизнеса.

Состояние жилищного фонда

В настоящее время селитебная территория включает в себя кварталы индустриальной жилой застройки многоквартирных домов, которые смещены на периферию центральной части города, и индивидуальную застройку, преобладающую в сельских населенных пунктах и занимающую значительные территории, так как практически все частные дома имеют приусадебные участки площадью 10-15соток и огороды на придомовой территории и за ее пределами.

Планировочная структура Новозыбковского городского округа имеет ярко выраженный административно-торговый центр, расположенный в г. Новозыбков, со сходящимися к нему главными улицами (Ленина, Коммунистическая, Комсомольская, Интернациональная).

Динамика строительства жилья Новозыбковского городского округа представлена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика строительства и благоустройства жилья
в Новозыбковском городском округе

| Показатель | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м | 966,6 | 1003,1 | 1368,2 | 1373,9 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | кв.м | 1538,0 | 4979,0 | 7252,0 | 7423,0 |

Согласно «Схеме территориального планирования Брянской области» жилищная обеспеченность на 1 чел., начиная с 2017 года, должна увеличиваться ежегодно на 0,7 кв.м общей площади, т.е. к 2022 году обеспеченность на 1 чел. должна составить 30,2 кв.м общей площади жилья, а к 2037 году - 40,7 кв.м общей площади жилья на 1 чел.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Новозыбковского городского округа ежегодно увеличивается (в 2017 г. – 19,31 кв.м, в 2018 г. – 19,61 кв.м, в 2019 г. - 26,98 кв. м, в 2020 г. – 27,21 кв. м), но в последние годы эта тенденция объясняется снижением численности населения, а не только вводом нового жилья.

В течение всего анализируемого периода ведется работа по формированию земельных участков для строительства, как для многоквартирных жилых домов, так и под индивидуальную жилищную застройку.

Практически весь объем жилищного фонда Новозыбковского городского округа находится в частной собственности граждан

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя городского округа, ежегодно увеличивается.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия составляет 9,79%.

Система обслуживания в городе развита неравномерно и не соответствует современным социально-нормативным требованиям. Большая часть объектов социального и культурно-бытового назначения расположена в центральной части города Новозыбков, в то время как обслуживание периферийных районов индивидуальной застройки недостаточно. Отставание уровня культурно-бытового обслуживания от нормативной базы, разбросанность основных объектов, требует упорядочения системы обслуживания.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.», гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения Новозыбковского городского округа является МУП «Новозыбковский городской водоканал».

Водоснабжение жителей Новозыбковского городского округа осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами.

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Новозыбковского городского округа, являются подземные пресные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Зоны санитарной охраны соблюдены и обустроены. В городском округе разработан и действует проект по соблюдению ЗСО.

Все водозаборные сооружения оснащены контрольно-измерительными приборами по учету расходов поднятой воды и фактически затраченной электрической энергии, необходимой для ее подъема.

Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной из сертифицированных стальных труб на станции водоподготовки и обезжелезивания, далее в РЧВ на станции II и III подъема, затем, по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.

Одним из важнейших критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Состояние качества питьевой воды в Новозыбковском городском округе оценивается как удовлетворительное.

Не все участки водопроводной сети городского округа находятся в работоспособном состоянии. Отдельные участки водопроводной сети требуют полной замены в связи с их износом (до 90%) и длительным сроком эксплуатации (водопроводные сети конца 50-х – начало 80-х годов прокладки).

В городском округе ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.

По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций. Аварии на сетях приводят к перебоям в подаче воды населению.

#### Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В городе Новозыбков действует полная раздельная система водоотведения, по которой хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды отводятся самостоятельно разными сетями.

Хозяйственно-бытовая канализация принимает бытовые и производственные стоки. От потребителей сточные воды по внутриквартальным сетям поступают в уличные самотечно-напорные коллекторы. Диаметры сетей – 150-1000мм. Трубы выполнены из асбеста, керамики, реже из чугуна и железобетона. Прокладка сетей осуществлялась в 1970-2000гг.

Несмотря на постоянно ведущиеся работы по модернизации очистных сооружений города с целью повышения эффективности их работы, степень очистки сточных вод остаётся крайне низкой. Очищенные стоки не соответствуют нормативным требованиям по следующим ингредиентам: БПК, нитраты, нитриты, азот аммонийный, фосфаты, железо, медь.

Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачено около 78% населения, в том числе жители сельских населенных пунктов. В районах индивидуальной жилой застройки действует выгребная система. Утилизация жидких отходов осуществляется на приусадебных участках, что приводит к загрязнению подземных вод четвертичного водоносного комплекса. Часть отходов вывозится ассенизационным транспортом на очистные сооружения канализации.

Отсутствие централизованной канализационной сети в большинстве сельских населенных пунктов создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

#### Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей Новозыбковского городского округа осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Природный газ поступает по магистральному газопроводу Дашава-Киев-Брянск-Москва по газопроводу-отводу со стороны г.Клинцы, через газораспределительные станции (ГРС), расположенные в с. Каташин и на въезде в город Новозыбков.

Основными потребителями природного газа являются жилищно-коммунальный сектор, отопительные и производственные котельные.

Система газоснабжение природным газом – двухступенчатая. От ГРС газ по газопроводам высокого давления подается к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП) высокого давления. Снижение давления с высокого на низкое осуществляется через газорегуляторные пункты высокого давления, шкафных регуляторных пунктов (ШРП) у мелких потребителей и газорегуляторных установок (ГРУ) в котельных и промышленных потребителей. После ГРП, газ газопроводами низкого давления поступает непосредственно потребителям.

Газовая сеть высокого давления – тупиковая. Газовая сеть низкого давления – смешанная.

Система газоснабжения городского округа находится в удовлетворительном состоянии. Дефектных и исчерпавших срок службы газопроводов – нет.

#### Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и промышленности осуществляется от централизованных и автономных котельных. В границах проектирования, расположены более двух десятков промышленных и отопительных котельных, малой и средней мощности. Наиболее крупные котельные оборудованы котлами ТВГ, КВГ, мелкие – чугунными котлами малой мощности. В настоящее время газифицировано 100% всех котельных.

Схема теплоснабжения города – закрытая (горячее водоснабжение обеспечивается через теплообменник потребителя, от системы хоз. питьевого водопровода).

Общая протяженность тепловых сетей в границах города составит 52470 м.

Техническое состояние тепловых сетей и зданий котельных, преимущественно, удовлетворительное, производится своевременный ремонт и обслуживание. Основные котельные были введены в эксплуатацию в 1975-1980 годах (около 65%), часть котельных прошла модернизацию в 1980-2005 (около 30%). Средний износ тепловых сетей составляет 50%.

Промышленные котельные обеспечивают теплом собственные нужды предприятий и близлежащую капитальную застройку.

Основным топливом для отопительных и производственных котельных является природный газ, резервным - уголь, мазут.

В районах одноэтажной деревянной застройки преобладает отопление от локальных бытовых источников на газовом топливе, реже от печей.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -25ºС. Продолжительность отопительного периода – 199 суток.

Основной технической и технологической проблемой, относящейся к теплоснабжению Новозыбковского городского округа и Брянской области, является высокая степень физического износа оборудования и тепловых сетей предприятия. Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках проекта модернизации, позволят, в том числе решить проблемы замены оборудования с высокой степенью износа, приведут к повышению надежности и эффективности системы теплоснабжения.

#### Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Источниками, вырабатывающими электроэнергию в области, являются Брянская ГРЭС и Клинцовская ТЭЦ. Преобладающая часть электроэнергии поступает из-за пределов области по линиям 750кВ «Смоленская АЭС – Новобрянская» и «Курская АЭС – Новобрянская».

Основными потребителями электроэнергии являются жилищно-коммунальный сектор и производственные предприятия.

Электроснабжение потребителей Новозыбковского городского округа осуществляется от источников Брянской энергосистемы: ПС «Новозыбков-1» и «Новозыбков-2».

В западной части города Новозыбков расположена главная электроподстанция ПС «Новозыбков-1» 110/35/6кВ.

Подстанция получает питание по двум воздушным линиям 110кВ от Брянской энергосистемы и одной линии 110кВ Клинцы-Новозыбков. Кроме этого, с шин 110кВ ПС «Новозыбков-1» питается тупиковая подстанция «Кажаны» 110/35/6 кВ.

На ПС «Новозыбков I» установлены трансформаторы 2х25 МВА.

В восточной части города Новозыбков расположена электроподстанция ПС «Новозыбков-2» 110/10 кВ завода «Индуктор», от которой осуществляется электроснабжение промышленной зоны города.

Подстанция включена в сеть 110 кВ Брянской энергосистемы с заходом воздушной линии 110 кВ Гомель-Клинцы.

На ПС «Новозыбков-2» установлены трансформаторы 2х16 МВА.

Для обеспечения надежности электроснабжения фидера подстанций имеют резервные перемычки между собой. Кольцевание фидеров производится с разрешения диспетчера ЗЭС через дежурного электромонтера подстанции.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от квартальных ТП (6-10/0,4кВ) и РТП (6-10/0,4кВ).

Средняя загрузка существующих трансформаторных подстанций составляет примерно 40%.

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и находится в удовлетворительном состоянии, пригодна для дальнейшей эксплуатации.

#### Характеристика существующего состояния системы связи

На территории городского округа функционируют отделения почтовой связи, базовые станции связи, телевизионный ретранслятор. Все населенные пункты охвачены сотовой связью и телевизионным вещанием.

На территории городского округа расположены 24 автоматические телефонные станции, 7 вышек связи, 1 телевизионный ретранслятор (г. Новозыбков, ул. Мичурина, д.64):

По территории городского округа проходят линейно-кабельные сооружения связи общей протяженностью 151,7 км.

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- расширение зоны охвата мобильной связью.

#### Характеристика существующего состояния санитарной очистки территории

Раздел выполнен в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Брянской области, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п.

В соответствии с ТСОО Брянской области Новозыбковский городской округ относится к зоне действия регионального оператора № 2 - АО «Чистая планета». На территории городского округа расположены 16 бункеров и 70 контейнеров для сбора мусора.

На территории Новозыбковского городского округа расположены 2 объекта размещения отходов производства и потребления, включенных в ГРОРО:

- Полигон ТКО на расстоянии 500 м к востоку от южной границы н.п. Мамай (год ввода в эксплуатацию 1983, остаточная вместимость на 01.01.2020 г. 41,64 тыс. тонн) (запланирован вывод из эксплуатации в 2023 году);

- Полигон ТКО на расстоянии в 2 км по направлению на юго-запад от с.Манюки (год ввода в эксплуатацию 2014, остаточная вместимость на 01.01.2020 г. 358,99 тыс. тонн).

На территории городского округа планируется к вводу в эксплуатацию мусоросортировочная станция (на расстоянии в 2 км по направлению на юго-запад от с.Манюки), мощностью 40 тыс.тонн/год.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новозыбковского городского округа установлен приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 9 февраля 2018 года N 85 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области».

# МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ систем КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

#### Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки         (величины новых нагрузок)

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели спроса на коммунальные ресурсы, перспективная нагрузка по каждому виду коммунальных ресурсов, величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 3 настоящей Программы.

#### Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 11.2 Обосновывающих материалов.

#### Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 11.3 Обосновывающих материалов.

#### Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов и снижение качества в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Бесперебойное обеспечение подачи газа заданных параметров всем присоединенным потребителям |

#### Показатели воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

#### Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организации коммунальной сферы

Таблица 5

Действующие тарифы ресурсоснабжающих организаций

| Услуги | Ед.изм. | Тариф на коммунальные услуги |  | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| Холодное водоснабжение Водоотведение (МУП «Новозыбковский городской водоканал») | Руб./куб.м. Руб./куб.м. | 20,91 21,70 | 22,03 22,97 | 5,35 5,85 |
| Электроснабжение (ООО «Газпром энергосбыт Брянск») | Руб./кВтч | 3,97 | 4,17 | 5,04 |
| Газоснабжение (ООО «Газпром межрегионгаз Брянск») | Руб./ тыс. куб.м. | 6111,80 | 6300,00 | 3,08 |
| Теплоснабжение (ГУП «Брянсккоммунэнерго») | Руб./Гкал. | 2838,29 | 2874,34 | 1,27 |
| Горячее водоснабжение (ГУП «Брянсккоммунэнерго») | Руб./куб.м. | 174,76 | 181,84 | 4,05 |
| Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (АО «Чистая планета») | Руб./куб.м. | 455,66 | 455,66 | 0,0 |

В качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса предлагается использовать ряд показателей, представленных в таблице 6.

Таблица 6

Критерии доступности платы за коммунальные услуги

| 1 группа «Расходные (долевые) показатели» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи |  | Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |  |
| 2 группа «Показатели задолженности» |  |  |  |  |
| Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Уровень просроченной задолженности по оплате конкретного вида коммунальной услуги в среднегодовом исчислении |  | Уровень сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от населения |  |
| 3 группа «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| Размер субвенций, из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Прогнозируемый рост расходов бюджета области на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы) | Доля жителей, имеющих право на получение субсидий | Доля семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Объем расходов на обеспечение предоставления субсидий гражданам |

# АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники – средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 673143,99 тыс. рублей (+денежные средства в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение).

Прогнозная стоимость реализации Программы из бюджетов всех уровней составит:

- на 2022 год в размере 14000,00 тыс. рублей;

- на 2023 год в размере 92688,39 тыс. рублей;

- на 2024 год в размере 25000,00 тыс.руб. (+ величина расходов бюджета на реализацию программных мероприятий определяется в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение);

- на 2025-2030 года в размере 19500 тыс. рублей (+денежные средства в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение);

- на 2031-2045 года в размере 91000 тыс. рублей (+денежные средства в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение).

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 7 и 8.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 – 2045 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Таблица 7

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новозыбковского городского округа

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 390955,6 | 390955,6 | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации получившей положительное заключение |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 99688,39 | 99688,39 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТКО | 72000 | 72000 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 110500 | 110500 | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего по Программе | 654455,6 | 654455,6 | - | - | - |

Таблица 8

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новозыбковского городского округа

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |  | 2031-2045 гг. |
| 1. | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 390955,6 | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации получившей положительное заключение |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 99688,39 | 5000 | 83688,39 | 16000,00 | 0,0 |  | 0 |
| 4. | Программа сбора и вывоза ТКО и ЖБО | 72000 | 9000 | 9000 | 9000 | 18000 |  | 27000 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 110500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19500 |  | 91000 |
|  | Всего по Программе | 673143,99 | 14000,00 | 92688,39 | 25000,00 | 37500 |  | 118000 |

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

#### Положение Новозыбковского городского округа в системе расселения Брянской области

Новозыбковский городской округ расположен в юго-западной части Брянской области, граничит:

- на севере - с Гордеевским, Красногорским и Клинцовским районами;

- на северо-востоке и востоке - с Клинцовским районом;

- на юго-востоке - с Климовским районом;

- на западе, юго-западе – со Злынковским районом;

- на западе, северо-западе – с Республикой Беларусь.

На основании Закона Брянской области от 28 марта 2019 года «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав Новозыбковского муниципального района Брянской области, с муниципальным образованием города Новозыбков и внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области» в состав Новозыбковского городского округа входят следующие населенные пункты:

- город Новозыбков (административный центр);

- с. Верещаки;

- пос. Грозный;

- пос. Мохоновка;

- д. Несвоевка;

- пос. Триголов;

- с. Катичи;

- с. Вихолка;

- пос. Новые Катичи;

- с. Деменка;

- с. Перевоз;

- пос. Опытная Станция;

- с. Замишево;

- пос. Шитиков Лог;

- с. Манюки;

- с. Белый Колодезь;

- ж/д ст. Манюки;

- с. Синий Колодец;

- пос. Клюков Мох;

- д. Крутоберезка;

- с. Старые Бобовичи;

- хут. Булдынка;

- пос. Гатка;

- пос. Гривка;

- пос. Ясная Поляна;

- с. Старый Вышков;

- пос. Грива;

- пос. Прудовка;

- с. Новые Бобовичи;

- пос. Победа;

- с. Старый Кривец;

- пос. Дягель;

- д. Малый Кривец;

- пос. Отрадное;

- д. Скоробогатая Слобода;

- с. Каташин;

- пос. Красный Гай;

- пос. Курганье;

- д. Тростань;

- хут. Величка;

- пос. Дружба;

- пос. Мамай;

- с. Сновское;

- д. Дубровка;

- д. Холевичи;

- пос. Машкинский;

- пос. Полек;

- д. Старая Рудня;

- пос. Ягодное;

- с. Внуковичи;

- пос. Дедовский;

- пос. Калиновка;

- пос. Синявка;

- с. Шеломы;

- пос. Корчи;

- д. Журавка;

- с. Новое Место;

- д. Корна.

Площадь городского округа составляет 103000 га.

Численность населения муниципального образования на 2021 год составила 50395 чел.

Новозыбковский городской округ относится к низкозаселенным муниципальным образованиям области, со средней плотностью населения – 49 человек на км2. Наиболее плотно населены долина реки Ипуть и центральная часть городского округа вдоль федеральной автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия.

Важнейшей расселенческой осью района является полимагистраль Брянск-Гомель, состоящая из автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия и железной дороги Брянск-Брест. В районе сформировалась радиальная система автомобильных дорог, где основными структурообразующими элементами являются автомобильные дороги регионального значения, расходящиеся от г.Новозыбков.

Центром планировочной структуры городского округа является г. Новозыбков, расположенный в центральной части городского округа. В городском округе сформированы сельские административные округа – с. Замишево, с. Верещаки, с. Старые Бобовичи и Новые Бобовичи.

Новозыбковский городской округ расположен на основных транспортных магистралях Брянской области, транспортно-географическое положение городского округа можно охарактеризовать как магистрально-транзитное. Центр городского округа – г. Новозыбков располагается в часовой зоне транспортной доступности от г.Гомель и значительно удален от г.Брянск (220 км).

Приграничное положение городского округа оказывает влияние на его транспортно-географическое состояние: транзит грузов и пассажиров по территории Новозыбковского городского округа относительно велик.

Новозыбковский городской округ принадлежит к слаборазвитым агропромышленным районам области. Городской округ имеет ярко-выраженную сельскохозяйственную направленность. Сельское хозяйство специализируется на молочно-мясном животноводстве, зерноводстве и выращивании кормовых культур.

#### Демографическая ситуация

Динамика численности населения Новозыбковского городского округа с 2017 по 2021 год представлена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика численности населения Новозыбковского городского округа по данным текущего статистического учета

| Показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 51607 | 51143 | 50717 | 50493 | 50395 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | человек | 550 | 469 | 394 | 377 |  |
| Число умерших, чел. | человек | 779 | 725 | 665 | 668 | – |
| Число прибывших, чел. | человек | 1990 | 1751 | 1669 | 1670 | – |
| Число убывших, чел. | человек | 2010 | 1959 | 1824 | 1594 | – |
| Естественный прирост (убыль), чел. | человек | -229 | -256 | -271 | -291 | – |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | человек | -20 | -208 | -155 | 76 | – |

В городском округе наблюдаются негативные тенденции развития демографических процессов. Для населения городского округа характерен процесс депопуляции - превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.

Характерной особенностью демографического развития является сокращение численности населения трудоспособного возраста, что свидетельствует о процессе демографического старения населения и увеличения демографической нагрузки на трудоспособных и ведет к дефициту трудовых ресурсов.

Учитывая данные тенденции, в том числе снижения общего коэффициента рождаемости, необходимо констатировать, что демографическая нагрузка на трудоспособное население будет возрастать. Демографический спад может превратиться из проблемы социальной в проблему экономическую.

Целью демографической политики городского округа является создание условий для стабильного роста численности.

Решением демографических проблем в предстоящие годы будут:

- повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий), меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей;

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение здорового образа жизни;

- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными причинами смертности в городском округе;

- снижение миграционного оттока населения.

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики, определенной в стратегии социально-экономического развития Брянской области – это стабилизация численности населения области и постепенный ее рост.

Основные задачи по улучшению демографической ситуации, принятые стратегией социально-экономического развития Брянской области:

- снижение смертности населения (от устранимых причин и от основных) и увеличение продолжительности жизни;

- создание условий для роста уровня рождаемости, особенно стимулирование второго и последующих рождений;

- сокращение отрицательного сальдо миграционного баланса и повышение привлекательности области для проживания.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации, предусмотренные стратегией социально-экономического развития Брянской области следующие:

1. Снижение смертности от устранимых причин:

- резкое усиление контроля за реализацией алкоголя, введение дополнительных ограничений на его продажу;

- повышение безопасности дорожного движения, резкое снижение ДТП с участием пешеходов;

- улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в первую очередь, путем совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения и алкоголизма.

2. Развитие здравоохранения:

- приобретение необходимого оборудования для сокращения младенческой смертности;

- ввод крупных специализированных медицинских центров, в том числе перинатальных центров;

- повышение обеспеченности населения услугами здравоохранения (учреждениями, медицинским персоналом);

- оснащение современным медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений области;

- совершенствование системы лекарственного обеспечения.

3. Увеличение рождаемости, стимулирование вторых и последующих рождений:

- укрепление репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- совершенствование организации и качества оказания акушерско-гинекологической помощи и лекарственного обеспечения до и во время беременности и родов, перинатальной помощи, дальнейшее развитие профилактики и лечение бесплодия;

- создание стартовых возможностей для становления молодой семьи, в том числе путем возмещения части стоимости приобретаемого жилья (2 ребенка - 25 проц., 3 ребенка - 50 проц., 4 ребенка - 75 проц., 5 и более детей - 95 проц.).

4. Поддержка института семьи, материнства и детства:

- формирование у населения мотивации к семейным ценностям и ориентации на многодетные семьи;

- развитие системы комплексной социальной помощи семьям с детьми;

- проведение различных массовых мероприятий (научных, развлекательных, выставочных и др.);

- оказание информационно-консультационных услуг;

- совершенствование системы семейных пособий;

- сокращение масштабов социального сиротства, развитие и совершенствование института приемной семьи;

- здание условий для сокращения детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- обязательное строительство в новых районах детских площадок и дошкольных образовательных учреждений;

- развитие форм семейного отдыха;

- повышение доступности образования;

- стимулирование усыновления детей российскими гражданами для снижения оттока населения за границу;

- совершенствование системы кадрового обеспечения органов и учреждений, осуществляющих семейную политику в городах и районах области.

5. Профилактика заболеваний и смертности:

- повышение заинтересованности населения в здоровом образе жизни;

- повышение личных расходов на здравоохранение;

- обеспечение населения доступными и качественными медицинскими услугами;

- развитие физкультуры и спорта;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение качества питания;

- создание в каждом муниципальном образовании медико-социальных, медико-психологических центров;

- совершенствование мер безопасности и охраны труда.

6. Достижение и увеличение положительного сальдо миграционного обмена:

- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- обеспечение баланса трудовых ресурсов за счет организованной временной трудовой миграции из стран СНГ на основе четко обоснованных потребностей в рабочей силе (с учетом приоритетного права трудоустройства местного населения), создание условий для легализации временных трудовых мигрантов;

- привлечение учебных мигрантов в средние специальные и высшие учебные заведения;

- развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования;

- развитие социальной, транспортной инфраструктуры, торговли и качественных платных услуг;

- создание механизма квотирования рабочих мест на предприятиях и в бюджетных организациях области для молодых специалистов;

- создание имиджа Брянской области как перспективного места для работы и жизни через специализированные сайты в сети «Интернет»;

- стимулирование процесса адаптации и интеграции различных групп мигрантов, прибывающих на постоянное место жительства;

- создание условий труда, направленных на уменьшение выезда за границу молодежи, женщин, квалифицированных специалистов.

Ожидаемые результаты улучшения демографической ситуации:

- сокращение смертности населения, в том числе мужчин трудоспособного возраста;

- рост продолжительности жизни: мужчин до 65 - 66 лет, женщин - до 76 - 77 лет;

- повышение числа вторых и последующих рождений;

- выход на положительный миграционный прирост населения.

Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2021 года – 50395 чел.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в Новозыбковском городском округе необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

#### Экономический потенциал развития Новозыбковского городского округа

Экономические показатели развития Новозыбковского городского округа характеризуются снижением объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация бора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Ведущей отраслью промышленности Новозыбковского городского округа является легкая промышленность. Также значимыми отраслями являются производство строительных материалов (абразивного инструмента), производство пищевых продуктов, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

На территории городского округа находится нефтеперекачивающая станция (НПС) «Новозыбков».

Перечень промышленных ситуаций и организаций, расположенных на территории Новозыбковского городского округа приведен в таблице 10.

Таблица 10

Промышленные и строительные предприятия и организации

| Название | Адрес | Профиль предприятия |
| --- | --- | --- |
| ООО «НовоТехРейл» | г.Новозыбков ул.Рошаля, 72 | обработка металлических изделий механическая |
| ООО «Швейная фабрика Весна» | г.Новозыбков ул.Чапаева,28 | легкая промышленность |
| ООО «Легпромснаб» | г.Новозыбков ул.Комсомольская,132А | легкая промышленность |
| ОП ОАО «Силуэт» | г.Новозыбков площадь Октябрьской революции, 5 | легкая промышленность |
| Филиал ООО «Бисан» | г.Новозыбков ул.Коммунистическая, 29 | легкая промышленность |
| ООО «Маргун» | г.Новозыбков ул.Вокзальная, 28 | легкая промышленность |
| ООО «Новоком» | г.Новозыбков ул.Вокзальная, 21Б | пищевая промышленность |
| ООО «Экокремний» | г.Новозыбков ул. Интернациональная, 32 | производство синтетических кремнеземов |
| ООО «Новозыбковское торговое предприятие» | г.Новозыбков ул.Комсомольская,132А | производство обоев |
| ООО «Архим» | г.Новозыбков ул.Ленина,109 | производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
| ООО «Гертекс» | г.Новозыбков ул.Ленина,109 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| ООО «НПП «Стандарт-Э.С.Т.» | г.Новозыбков ул.Вокзальная, 45 - 3 | разработка и производство добавок для бетонов |
| ООО «Форт» | г.Новозыбков ул. Комсомольская, 107А | производство сухих бетонных смесей |
| ООО «Новозыбковская типография» | г.Новозыбков ул.Ленина, 12 | полиграфическая деятельность |
| ООО СЗ «Русский дом» | г.Новозыбков ул. Рошаля, д. 62 | выполнении всех видов строительно-монтажных и ремонтных работ |

Основное направление деятельности сельхозпредприятий городского округа – растениеводство. Перечень предприятий сельского хозяйства представлен в таблице 11.

Таблица 11

Предприятия сельского хозяйства

| Предприятие | Адрес | Вид деятельности / производимой продукции |
| --- | --- | --- |
| ООО «Верещаки» | с. Верещаки, ул.Коммунистическая, д.68 | Выращивание зерновых культур |
| СПК «колхоз имени Ленина» | с. Катичи, ул. Ленина, д.129 | Смешанное сельское хозяйство |
| СПК «Ударник» | с Каташин, ул. Молодежная, д. 10 | Смешанное сельское хозяйство |
| ФГУП «Волна революции» | г. Новозыбков, ул.ОХ Волна революции, д.98 | Смешанное сельское хозяйство |
| ООО «Комсомолец» | с. Старый Вышков, пер. 1 Мая, д.1 | Выращивание зерновых культур |
| СХПК «Решительный» | с Н.Бобовичи | Смешанное сельское хозяйство |
| СПК «Заречье» | с. Старые Бобовичи, ул.Ленина, д.44 | Смешанное сельское хозяйство |
| СХПК «Родина» | с.Шеломы, ул. Центральная, д.94Б | Смешанное сельское хозяйство |
| СХПК «Крутоберезка» | д.Крутоберезка, ул. Совхозная, д. 7 | Смешанное сельское хозяйство |
| ОА «Агрогородок «Ипуть» | с Н.Бобовичи, ул. Советская, д.73 | Смешанное сельское хозяйство |
| ФГУП «Боевик» | с. Замишево, ул. Манюковская, 24А | Смешанное сельское хозяйство |
| ООО «ФХ «Пуцко» | с. Ст.Кривец | Выращивание зерновых культур |
| СХПК Вперед | с.Манюки ул Советская д 3 | Выращивание зерновых культур |
| СХПК им Кирова | с. Внуковичи ул Советская 39 | Выращивание зерновых культур |
| Новозыбковская СХОС-ф-л ФНЦ «ВИК им. Вильямса В.Р.» | п. Опытная станция | Смешанное сельское хозяйство |
| ФГБОУВО «ГАУ» | г.Новозыбков, ул. Мичурина 68 | Выращивание зерновых культур |
| СПК Коммунар | д. Халеевичи. | Выращивание зерновых культур |
| ООО «Кедр» | Новозыбковский городской округ | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Отрадное -Понуровский» | д. Крутоберезка | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Арещенко Е.А.» | д.Крутоберезка | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Махора А.А.» | д. Тростань | Смешанное сельское хозяйство |
| КФХ «Плехотко Н.Н.» | г.Новозыбков ул Маяковского, 2 «Б» | Выращивание зерновых культур |
| КФХ «Прищеп Е.И. | г.Новозыбков ул. Наримановская | Смешанное сельское хозяйство |
| КФХ «Мищенко Н.А.» | с. Новые Бобовичи | Выращивание зерновых культур |

Динамика экономического развития Новозыбковского городского округа характеризуется неоднозначными темпами роста показателя по обороту предприятий и организаций.

Количество предприятий, функционирующих на территории Новозыбковского городского округа, непрерывно растет, в основном, это малые предприятия и микропредприятия.

Ведущая роль в создании прочной основы для развития экономики Новозыбковского городского округа принадлежит производственному сектору. Бюджетообразующие предприятия составляют основу экономического потенциала городского округа. Социально-экономическое положение городского округа в основном, зависит от организации производства на этих предприятиях, обеспечивающих уровень собственных доходов бюджета городского округа, среднемесячной заработной платы работающих и среднедушевых доходов населения.

Городской округ обладает существенным экономическим потенциалом, реализация которого может способствовать дальнейшему развитию промышленности, повышению уровня жизни населения.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Малое предпринимательство имеет немаловажное значение в развитии экономики Новозыбковского городского округа. Это экономический потенциал, реализация которого способствует решению экономических и социальных задач, в том числе формированию конкурентной среды, дальнейшему развитию производства продукции и сферы услуг, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным администрации, на территории Новозыбковского городского округа зарегистрировано около 1,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц, их структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей). Субъекты малого и среднего предпринимательства Новозыбковского городского округа представлены в таких сферах деятельности, как:

- лёгкая промышленность;

- пищевая промышленность;

- строительство;

- сфера торговли (оптовая и розничная);

- сфера услуг (общественное питание, авторемонтные мастерские, парикмахерские услуги, проектирование, перевозка грузов, денежное посредничество и др.).

Основное социальное свойство малого предпринимательства заключается в возможности широких слоев населения реализовать свои организаторские, предпринимательские и творческие способности, а также обеспечить себя работой.

Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с меняющимися требованиями рынка.

Развитие бизнеса создает благоприятные условия для муниципальной экономики, развивает конкурентную среду, ведет к насыщению рынка товарами и услугами, создает дополнительные рабочие места, расширяет потребительский сектор, увеличивает налоговые платежи в местный бюджет

Основными проблемами малого бизнеса на территории Новозыбковского городского округа являются:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов;

- недостаточное нормативно-правовое регулирование;

- слабая имущественная база (нехватка основных фондов) малых предприятий;

- низкая доступность кредитов и высокие процентные ставки.

В рамках развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа реализуются мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, формирующие условия для создания цивилизованных рыночных отношений и непосредственно обеспечивающих условия для интенсивного роста малого предпринимательства путем оказания информационных и консультационных услуг. Для этих целей еще в начале 90-х годов была создана общественная организация юго-западных районов Брянской области работающая и в настоящее время.

Для Новозыбковского городского округа развитие малого предпринимательства является одним из стратегических направлений развития, которое способно увеличить занятость населения, рост производства и налогооблагаемой базы.

Малый бизнес является одним из резервов стабилизации социально-экономического положения в Новозыбковском городском округе.

В настоящий момент малый бизнес в Новозыбковском городском округе недостаточно развит, однако наблюдается положительная тенденция: рост числа предприятий малого бизнеса.

#### Состояние жилищного фонда

В настоящее время селитебная территория включает в себя кварталы индустриальной жилой застройки многоквартирных домов, которые смещены на периферию центральной части города, и индивидуальную застройку, преобладающую в сельских населенных пунктах и занимающую значительные территории, так как практически все частные дома имеют приусадебные участки площадью 10-15соток и огороды на придомовой территории и за ее пределами.

Планировочная структура Новозыбковского городского округа имеет ярко выраженный административно-торговый центр, расположенный в г. Новозыбков, со сходящимися к нему главными улицами (Ленина, Коммунистическая, Комсомольская, Интернациональная).

Динамика строительства жилья Новозыбковского городского округа представлена в таблице 12.

Таблица 12

Динамика строительства и благоустройства жилья
в Новозыбковском городском округе

| Показатель | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м | 966,6 | 1003,1 | 1368,2 | 1373,9 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | кв.м | 1538,0 | 4979,0 | 7252,0 | 7423,0 |

Согласно «Схеме территориального планирования Брянской области» жилищная обеспеченность на 1 чел., начиная с 2017 года, должна увеличиваться ежегодно на 0,7 кв.м общей площади, т.е. к 2022 году обеспеченность на 1 чел. должна составить 30,2 кв.м общей площади жилья, а к 2037 году - 40,7 кв.м общей площади жилья на 1 чел.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Новозыбковского городского округа ежегодно увеличивается (в 2017 г. – 19,31 кв.м, в 2018 г. – 19,61 кв.м, в 2019 г. - 26,98 кв. м, в 2020 г. – 27,21 кв. м), но в последние годы эта тенденция объясняется снижением численности населения, а не только вводом нового жилья.

В течение всего анализируемого периода ведется работа по формированию земельных участков для строительства, как для многоквартирных жилых домов, так и под индивидуальную жилищную застройку.

Практически весь объем жилищного фонда Новозыбковского городского округа находится в частной собственности граждан

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя городского округа, ежегодно увеличивается.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия составляет 9,79%.

Система обслуживания в городе развита неравномерно и не соответствует современным социально-нормативным требованиям. Большая часть объектов социального и культурно-бытового назначения расположена в центральной части города Новозыбков, в то время как обслуживание периферийных районов индивидуальной застройки недостаточно. Отставание уровня культурно-бытового обслуживания от нормативной базы, разбросанность основных объектов, требует упорядочения системы обслуживания.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение

На сегодняшний день для решения проблемы обеспечения гарантированной подачи воды нормативного качества в требуемом объеме, требуется реализация государственной политики по развитию и реконструкции систем централизованного водоснабжения; охраны источников питьевого водоснабжения; доведение качества питьевой воды до требований российских нормативов; нормативно-правовое обеспечение в сфере питьевого водоснабжения; разработки и внедрения научно-исследовательских и конструкторских разработок с использованием современных материалов, технологий, оборудования и приборов.

Техническое перевооружение систем водоснабжения позволит:

- осуществить реализацию государственной политики в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения;

- повысить уровень качества услуг по водоснабжению;

- обеспечить круглосуточную подачу потребителям воды гарантированного качества;

- увеличить процент охвата населения централизованным водоснабжением;

- ликвидировать дефицит воды;

- повысить надежность систем водоснабжения, сократить аварийность на распределительных сетях.

В настоящее время на территории Новозыбковского городского округа действует утвержденная схема водоснабжения и водоотведения.

Расчет водопотребления

В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Новозыбковского городского округа на территории округа, принят следующий расчет объема водоснабжения на расчетный период реализации :

Таблица 13

Расчет объема водоснабжения на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок до 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | куб.м/сут. |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего | куб.м/сут. | 11710 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут. | 10645 |
| 1.2. | Производительность водозаборных сооружений 2013 год | куб.м/сут. | 17688 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут. | 17688 |

Исходя из разработанной единой схемы водоснабжения и водоотведения годовой объем водоснабжения по группам абонентов на расчетный срок (2029 год), по территории Новозыбковского городского округа составит 11710 тыс. куб. м/год.

Водоотведение

В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Новозыбковского городского округа на территории округа, принят следующий расчет объема водоотведения на расчетный период реализации :

Таблица 14

Расчет объема водоотведения на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СП 30.13330.2012 | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новозыбков | индивидуальная жилая застройка | человек | 42580 | 250 | 10645 | ---- | 10645 |
| общехозяйственные расходы, 10% от общего объема |  |  |  |  |  |  | 1065 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 11710 |

Исходя из разработанной единой схемы водоснабжения и водоотведения годовой объем водоотведения по группам абонентов на расчетный срок (2029 год), по территории Новозыбковского городского округа составит 11710 тыс. куб. м/год.

Газоснабжение

Природным газом намечается обеспечить существующих и новых потребителей.

Расчет часовых расходов газа различных групп потребителей производился в соответствии со СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» и данных раздела «Теплоснабжение».

При определении  расходов газа принято:

- обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение»;

- приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Природный газ будет использоваться населением частично малоэтажной и индивидуальной застройки на  приготовления пищи, горячей воды и отопления помещений. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты.

Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности – либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Таблица 15

Расход природного газа потребителями планируемого жилищного строительства

| Существующее положение |  | Расчетный срок (2045 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год |
| 30990 | 86750 | 30990 | 86750 |

Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением на проектный срок предусматривается обеспечить всю новую и сохраняемую много-, средне- и малоэтажную (50%) застройку, а также объекты соцкультбыта.

Стратегия обеспечения теплом существующих и перспективных потребителей Брянской области – это реконструкция и модернизация существующих источников тепла, а также строительство новых источников – теплоэлектростанции (ТЭС) и газотурбинных установок (ГТТУ).

Электроснабжение

Основной целью развития электроэнергетики Брянской области в частности является обеспечение энергетических условий развития экономики, посредством стабилизации и поддержания высоких темпов роста её энергоэффективности, а также обеспечения повышенного уровня энергобезопасности хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Развитие генерирующих мощностей в основном, определяется развитием существующих теплоэлектроцентралей, строительством новых объектов генерации – теплоэлектростанций, а также дальнейшим наращиванием мощностей нетрадиционных и  возобновляемых источников энергии – СЭС, ВЭС.

В основу перспективного развития электрической сети на рассматриваемую перспективу закладывались следующие принципы:

- электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к росту потребителей и развитию энергоисточников. Это может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, с применением новых технологий управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих современные многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а также устройства FACTS;

- схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной схеме и при отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной мощности электростанции на любом этапе ее строительства;

- схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей в полной схеме и при отключении одной из ВЛ или трансформатора без ограничения потребителя и с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии;

- схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды;

- создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, связи и учета электроэнергии;

- оптимальное потокораспределение между линиями различного класса напряжения.

Подсчет электрических нагрузок

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 16.

Таблица 16

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

Новозыбковский городской округ

| Наименование муниципального образования | Численность населения, чел |  | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |  | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее состояние | расчетный срок | существующее состояние | расчетный срок | существующее состояние | расчетный срок |
| Новозыбковский городской округ | 50395 | 50395 | 32724,03 | 32724,03 | 152712,12 | 152712,12 |

Проектом так же предлагается перечень объектов подлежащих реконструкции и строительства на территории Новозыбковского городского округа (см. утверждаемую часть проекта генерального плана).

Связь

Основной задачей в области телекоммуникации является строительство и развитие оптико-волоконных сетей многофункционального назначения (связь, телевещание, Интернет, системы управления и оповещения и других услуг), а также наращивание сетей сотовых операторов связи.

С учётом развития территорий необходимо использовать комплексный подход в прокладке линий связи, при котором, в первую очередь, будут соблюдены интересы всех операторов связи.

Для обеспечения нужд населения в телекоммуникационных услугах необходимо привлечение провайдеров сотовой связи в зонах, в настоящее время недостаточно обеспеченных услугами сотовой связи.

Проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путём:

- повышения уровня телефонизации в сельской местности путём телефонизации торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, расположенных в сельской местности;

- увеличения количества таксофонных аппаратов в сельской местности;

- повышения технического уровня систем связи путём замены аналоговых систем передачи на цифровые. Развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество предоставления услуг за счёт предоставления доступа к сети Интернет;

- увеличения количества радиотрансляционных узлов и восстановление сетей радиофикации Брянской области, так как проводное вещание продолжает нести важную информационную нагрузку, особенно в сельской местности.

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки определяется из расчёта:

- для жилого сектора – 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью);

- для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов спортивно-развлекательного назначения общегородского и областного значения с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) – ориентировочно 10-15 % от ёмкости жилого сектора;

- для подключения таксофонов и обеспечения резерва ёмкости – 10 % от общей ёмкости.

Обеспеченность населения Новозыбковского городского округа фиксированным широкополосным доступом к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», подвижной радиотелефонной связью, эфирным телевизионным вещанием.

Санитарная очистка территории

Раздел выполнен в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Брянской области, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п.

В соответствии с ТСОО Брянской области Новозыбковский городской округ относится к зоне действия регионального оператора № 2 - АО «Чистая планета». На территории городского округа расположены 16 бункеров и 70 контейнеров для сбора мусора.

На территории Новозыбковского городского округа расположены 2 объекта размещения отходов производства и потребления, включенных в ГРОРО:

- Полигон ТКО на расстоянии 500 м к востоку от южной границы н.п. Мамай (год ввода в эксплуатацию 1983, остаточная вместимость на 01.01.2020 г. 41,64 тыс. тонн) (запланирован вывод из эксплуатации в 2023 году);

- Полигон ТКО на расстоянии в 2 км по направлению на юго-запад от с.Манюки (год ввода в эксплуатацию 2014, остаточная вместимость на 01.01.2020 г. 358,99 тыс. тонн).

На территории городского округа планируется к вводу в эксплуатацию мусоросортировочная станция (на расстоянии в 2 км по направлению на юго-запад от с.Манюки), мощностью 40 тыс.тонн/год.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новозыбковского городского округа установлен приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 9 февраля 2018 года N 85 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области».

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Водоснабжение

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.», гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения Новозыбковского городского округа является МУП «Новозыбковский городской водоканал».

Водоснабжение жителей Новозыбковского городского округа осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами.

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Новозыбковского городского округа, являются подземные пресные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Зоны санитарной охраны соблюдены и обустроены. В городском округе разработан и действует проект по соблюдению ЗСО.

Источников водоснабжения, находящихся на балансе МУП «Новозыбковский городской водоканал» три, а также 2 насосные станции (таблица 17):

- первый водозабор расположен в районе сада Горпищекомбината («ГПК») от семи артезианских скважин 1986-1996 г.г. постройки.

- второй водозабор расположен в районе поселка Заря в северо-западной части в 7 км от города Новозыбков, состоит из 7 артезианских скважин общей производительностью 7,85 тыс.м3/сут, 1974-1993 г.г. постройки. Данный источник кампан-маастрихского водоносного горизонта.

- третий водозабор был введен в эксплуатацию в 1994 году, расположен в поселке Калиновка, состоит из 6 артезианских скважин общей производительностью 5,76 тыс.м3/сут.

Таблица 17

Источники водоснабжения МУП «Новозыбковский городской водоканал»

| МУП «Новозыбковский городской водоканал» г.Новозыбков Брянская область | Скважины |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7 скважин | Водозабор Сад ГПК |
|  | 7 скважин | Водозабор Посёлок Заря |
|  | 6 скважин | Водозабор Посёлок Калиновка. |
|  | Насосные станции |  |
|  | 1шт | Станция 2-го подъема г.Новозыбков ул.Красногвардейская ,110 |
|  | 1шт | Повысительная станция (3 подъем) г.Новозыбков ул.Мичурина |

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается на станцию водоподготовки, затем, после очистки, поступает в Резервуар-накопитель чистой воды, далее на станцию II подъема, III подъема, а затем подается в водоводы. Из водоводов - в разводящие водопроводные сети и далее потребителям. Напор в городской сети водоснабжения составляет 30 м в.сут., что удовлетворяет потребности 5-ти этажных зданий.

Все водозаборные сооружения оснащены контрольно-измерительными приборами по учету расходов поднятой воды и фактически затраченной электрической энергии, необходимой для ее подъема.

Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной из сертифицированных стальных труб на станции водоподготовки и обезжелезивания, далее в РЧВ на станции II и III подъема, затем, по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.

Одним из важнейших критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Состояние качества питьевой воды в Новозыбковском городском округе оценивается как удовлетворительное.

В сельских населенных пунктах обеспечение населения водоснабжением осуществляется оборудованием, находящимся на балансе МУП «Новозыбковский городской водоканал» (таблица 18):

Таблица 18

Объекты водоснабжение МУП «Новозыбковский городской водоканал»

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во водонапорных башен | Кол-во скважин (действующие) | Кол-во насосных станций | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровка | 0 | 1 | 1 | В районе фермы |
| 2 | Сновское | 0 | 2 | 1 | Ул. Молодежная |
| 3 | Мамай | 1 | 2 | 1 | Ул. Луговая |
| 4 | Скоробогатая Слобода | 0 | 1 | 1 | В районе фермы |
| 5 | Старый Кривец | 2 | 2 | 2 | В районе школы; На въезде |
| 6 | Манюки | 1 | 2 | 1 | Ул. Высокий Борок |
| 7 | Белый Колодец | 1 | 1 | 1 | На въезде |
| 8 | Величка | 0 | 1 | 1 | Ул. Железнодорожная (в поле) |
| 9 | Вихолка | 1 | 2 | 1 | На везде на Верещаки |
| 10 | Каташин | 1 | 2 | 1 | На въезде |
| 11 | Крутоберезка | 1 | 1 | 1 | Ул. Центральная |
| 12 | Синий Колодец | 0 | 1 | 1 | В саду |
| 13 | Внуковичи | 1 | 2 | 1 | В саду |
| 14 | Халеевичи | 0 | 2 | 1 | Возле школы |
| 15 | Несвоевка | 1 | 1 | 1 | В районе фермы |
| 16 | Замишево | 1 | 2 | 1 | В районе стана |
| 17 | Тростань | 1 | 2 | 1 | Ул. Ленина |
| 18 | Деменка | 2 | 2 | 2 | Ул. Соц.городок; Возле фермы; |
| 19 | Опытная Станция | 1 | 2 | 1 | В районе клуба |
| 20 | Перевоз | 1 | 1 | 1 | За селом в поле |
| 21 | Новое Место | 1 | 2 | 1 | На въезде |
| 22 | Шеломы | 1 | 2 | 1 | Выезд на д. Журавки |
| 23 | Журавки | 1 | 1 | 1 | На въезде |
| 24 | Катичи | 1 | 2 | 1 | На въезде |
| 25 | Старые Бобовичи | 2 | 3 | 2 | Ул. ПМК-46; Ул. Ленина; |
| 26 | Новые Бобовичи | 1 | 2 | 1 | В поле на въезде |
| 27 | Старый Вышков | 0 | 2 | 1 | Возле КЗС |
| 28 | Верещаки | 2 | 2 | 2 | На выезде; Ул. Коммунистическая; |
|  | ВСЕГО: | 25 | 47 | 32 |  |

Не все участки водопроводной сети городского округа находятся в работоспособном состоянии. Отдельные участки водопроводной сети требуют полной замены в связи с их износом (до 90%) и длительным сроком эксплуатации (водопроводные сети конца 50-х – начало 80-х годов прокладки).

В городском округе ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.

По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций. Аварии на сетях приводят к перебоям в подаче воды населению.

#### Водоотведение

В городе Новозыбков действует полная раздельная система водоотведения, по которой хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды отводятся самостоятельно разными сетями.

Хозяйственно-бытовая канализация принимает бытовые и производственные стоки. От потребителей сточные воды по внутриквартальным сетям поступают в уличные самотечно-напорные коллекторы. Диаметры сетей – 150-1000мм. Трубы выполнены из асбеста, керамики, реже из чугуна и железобетона. Прокладка сетей осуществлялась в 1970-2000гг.

Перечень объектов водоотведения г. Новозыбков представлен в таблице 20.

Таблица 20

Объекты водоотведения г. Новозыбков

| МУП «Новозыбковский городской водоканал» г.Новозыбков Брянская область | Очистные сооружения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1шт | КОС ул.Красная,181 |
|  | КНС |  |
|  | 1шт | ГКНС ул.Набережная |
|  | 1шт | КНС №3 ул.Мичурина |
|  | 1шт | КНС ПЧ ул.Чкалова |
|  | 1шт | КНС НСЗ пер.Грузовой |
|  | 1шт | КНС РОС ул.РОС |
|  | 1шт | КНС РТП ул.РОС |
|  | 1шт | КНС ул 8Марта ул.Чапаева 50 |
|  | 1шт | КНС (Мясокомбинат) ул.Красная |

Уличные самотечно-напорные сети транспортируют стоки на главную КНС, расположенную на ул. Набережная в центральной части города. Главная КНС (ГКНС) проектной производительностью 28тыс.м3/сут построена в 2005г. на площадке вблизи старой ГКНС производительностью 10тыс.м3/сут, которая переведена в резерв.

С ГКНС сточные воды по напорному коллектору диаметром 800мм подаются на сооружения биологической очистки. Сооружения расположены в пределах городской черты на левом берегу р. Карна, в северо-западном направлении от города. Проектная производительность БОС составляет 10 тыс.м3/сут. Сооружения построены в 1977 году, их амортизационный износ – 81%.

БОС занимают территорию 10,9 га, на которой находятся следующие сооружения: решётки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки. Заполняемость последних составляет 60%. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р.Карна через сосредоточенный выпуск. Река Карна относится к малым водотокам. Длина река от истока до города – 17 км. Глубина воды в речке 0,3-1,5м при ширине 1-5м, скорость течения не превышает 0,2 м/сек. Питание реки осуществляется за счёт подземных вод. Гидрологические характеристики отсутствуют. В сочетании с маловодностью водоприёмника - р.Карна, это приводит к деградированию водной системы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от очистных сооружений – 400м.

Песок из песколовок складируется в отвалы. Осадок с иловых карт вывозится в специальные места складирования.

Промышленные предприятия города сбрасывают в сеть коммунальной канализации бытовые и производственные сточные воды без предварительной очистки.

Несмотря на постоянно ведущиеся работы по модернизации очистных сооружений города с целью повышения эффективности их работы, степень очистки сточных вод остаётся крайне низкой. Очищенные стоки не соответствуют нормативным требованиям по следующим ингредиентам: БПК, нитраты, нитриты, азот аммонийный, фосфаты, железо, медь.

Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачено около 78% населения, в том числе жители сельских населенных пунктов. В районах индивидуальной жилой застройки действует выгребная система. Утилизация жидких отходов осуществляется на приусадебных участках, что приводит к загрязнению подземных вод четвертичного водоносного комплекса. Часть отходов вывозится ассенизационным транспортом на очистные сооружения канализации.

Перечень объектов водоотведения сельских населенных пунктов Новозыбковского городского округа представлен в таблице 21.

Таблица 21

Объекты водоотведения сельских населенных пунктов Новозыбковского городского округа

| МУП «Ратово» | Наименование населенного пункта | Кол-во очистных сооружений | Кол-во КНС | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замишево | 1 | 1 | ул. Криничная |
|  | Шеломы | 1 | 1 | ул. Центральная |
|  | Халеевичи | 1 | 0 |  |
|  | Старый Кривец | 1 | 1 | В районе сада |
|  | Старые Бобовичи | 1 | 0 |  |
|  | Новые Бобовичи | 1 | 0 |  |
|  | Опытная станция | 1 | 0 |  |
|  | Старый Вышков | 1 | 0 |  |
|  | ВСЕГО: | 8 | 3 |  |

Отсутствие централизованной канализационной сети в большинстве сельских населенных пунктов создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

#### Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Новозыбковского городского округа осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Природный газ поступает по магистральному газопроводу Дашава-Киев-Брянск-Москва по газопроводу-отводу со стороны г.Клинцы, через газораспределительные станции (ГРС), расположенные в с. Каташин и на въезде в город Новозыбков.

Основными потребителями природного газа являются жилищно-коммунальный сектор, отопительные и производственные котельные.

Система газоснабжение природным газом – двухступенчатая. От ГРС газ по газопроводам высокого давления подается к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП) высокого давления. Снижение давления с высокого на низкое осуществляется через газорегуляторные пункты высокого давления, шкафных регуляторных пунктов (ШРП) у мелких потребителей и газорегуляторных установок (ГРУ) в котельных и промышленных потребителей. После ГРП, газ газопроводами низкого давления поступает непосредственно потребителям.

Газовая сеть высокого давления – тупиковая. Газовая сеть низкого давления – смешанная.

Система газоснабжения городского округа находится в удовлетворительном состоянии. Дефектных и исчерпавших срок службы газопроводов – нет.

Объекты газоснабжения: Филиала АО «Газпром газораспределение Брянск», расположенные на территории Новозыбковского городского округа представлены в таблице22

Таблица 22

Объекты газоснабжения: Филиала АО «Газпром газораспределение Брянск»

| Наименование населенного пункта/МО | Количество ГРП, ГРПШ, БГРП | Количество ГРС | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Новозыбков |  | 1 | н.п.Мамай |
| н.п.Каташин |  | 1 |  |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.Садовая |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.Мичурина |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.Литейная |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.Набережная |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.РОС |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.Суворова |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | Карховка |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.Федяева |
| г.Новозыбков | 1(ГРП) |  | ул.Пролетарская |
| н.п.Замишево | 1(ГРП) |  | около кательной |
| н.п.Старые Бобовичи | 1(ГРП) |  | пер.Ленина |
| н.п.Синий Колодец | 1(ГРП) |  | ул.Полевая |
| н.п.Внуковичи | 1(ГРП) |  | ул.Молодежная |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Волна Революции |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Волна Революции д/с «Радуга» |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Гагарина |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Луначарского |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Чапаева |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Чкалова |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Попудренко |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Рябиновая |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | пер.Баумана |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Рошаля 68 |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Рошаля 113 |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Рошаля 21 |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Синицына 27 |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Синицына (шк.№5) |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Высокая |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Мичурина 60 |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Мичурина (мед. училище) |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Маяковского |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Первомайская 12 |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Первомайская 47 |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Станционная |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Спекова |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | Филиал ВИУА |
| г.Новозыбков | 1(ШРП) |  | ул.Восточная |
| н.п.Деменка | 1(ШРП) |  | ул.Героев |
| н.п.Деменка | 1(ШРП) |  | ул.Школьная |
| н.п.Замишево | 1(ШРП) |  | ул.Первомайская |
| н.п.Величка | 1(ШРП) |  | ул.Железнодорожная |
| н.п.Тростань | 1(ШРП) |  | ул.Новая |
| н.п.Тростань | 1(ШРП) |  | ул.Москва |
| н.п.Мамай | 1(ШРП) |  | ул.Луговая |
| н.п.Мамай | 1(ШРП) |  | ул.Дорожная |
| НПС Дружба | 1(ШРП) |  |  |
| н.п.Сновское | 1(ШРП) |  | ул.Новая |
| н.п.Дубровка | 1(ШРП) |  |  |
| н.п.Старый Кривец | 1(ШРП) |  | ул.Школьная |
| н.п.Старый Кривец | 1(ШРП) |  | ул.Восточная |
| н.п.Каташин | 1(ШРП) |  | ул.Молодежная |
| н.п.Каташин | 1(ШРП) |  | К дому операторов |
| н.п.Манюки | 1(ШРП) |  | ул.Молодежная |
| н.п.Манюки | 1(ШРП) |  | ул.Советская |
| н.п.Белый Колодец | 1(ШРП) |  | ул.Колхозная |
| н.п.Крутоберезка | 1(ШРП) |  | ул.Центральная |
| н.п.Халеевичи | 1(ШРП) |  | ул.Набережная |
| н.п.Старая Рудня | 1(ШРП) |  | ул.Полек |
| н.п.Ягодное | 1(ШРП) |  | ул.Полевая |
| н.п.Новое Место | 1(ШРП) |  | ул.Молодежная |
| н.п.Новое Место | 1(ШРП) |  | ул.Школьная |
| н.п.Гривки | 1(ШРП) |  | ул.Озерная |
| н.п.Старые Бобовичи | 1(ШРП) |  | ПМК-46 |
| н.п.Старые Бобовичи | 1(ШРП) |  | ул.Набережная |
| н.п.Старые Бобовичи | 1(ШРП) |  | ул.Булдынка |
| н.п.Старый Вышков | 1(ШРП) |  | пер.Мира |
| н.п.Новые Бобовичи | 1(ШРП) |  | ул.Советская (администрация) |
| н.п.Новые Бобовичи | 1(ШРП) |  | ул.Советская 87 |
| н.п.Вихолка | 1(ШРП) |  | ул.Октябрьская |
| н.п.Катичи | 1(ШРП) |  | ул.Ленина |
| н.п.Верещаки | 1(ШРП) |  | ул.Первомайская |
| н.п.Верещаки | 1(ШРП) |  | ул.Советская |
| н.п.Несвоевка | 1(ШРП) |  |  |
| н.п.Шеломы | 1(ШРП) |  | ул.Новая |
| н.п.Шеломы | 1(ШРП) |  | Дыбовка |
| н.п.Шитиков Лог | 1(ШРП) |  | ул.Луговая |

#### Теплоснабжение

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и промышленности осуществляется от централизованных и автономных котельных. В границах проектирования, расположены более двух десятков промышленных и отопительных котельных, малой и средней мощности. Наиболее крупные котельные оборудованы котлами ТВГ, КВГ, мелкие – чугунными котлами малой мощности. В настоящее время газифицировано 90% всех котельных.

Схема теплоснабжения города – закрытая (горячее водоснабжение обеспечивается через теплообменник потребителя, от системы хоз. питьевого водопровода).

Общая протяженность тепловых сетей в границах города составит 52470 м.

Техническое состояние тепловых сетей и зданий котельных, преимущественно, удовлетворительное, производится своевременный ремонт и обслуживание. Основные котельные были введены в эксплуатацию в 1975-1980 годах (около 65%), часть котельных прошла модернизацию в 1980-2005 (около 30%). Средний износ тепловых сетей составляет 50%.

Промышленные котельные обеспечивают теплом собственные нужды предприятий и близлежащую капитальную застройку.

Основным топливом для отопительных и производственных котельных является природный газ, резервным - уголь, мазут.

В районах одноэтажной деревянной застройки преобладает отопление от печей, реже от локальных бытовых источников на газовом топливе.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -25ºС. Продолжительность отопительного периода – 199 суток.

Таблица 23

Общие сведения о котельных, расположенных на территории Новозыбковского городского округа

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, МВт | Принадлежность предприятия | Место расположения объекта ТЭК | Потребляемая электрическая мощность, кВт | Отапливаемое население, чел. | Отапливаемые СЗО, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП «Жилье» | 0,17 | МУП «Жилье «, Муниципальная собственность | ул. Новая 11а, г. Новозыбков | 0,85 | 50 | 0 |
| Котельная МБДОУ Д/С №20 | 0,36 | МБДОУ Д/С №20 муниципальное | ул.Чапаева, 50, г. Новозыбков | 0,12 | 160 | 2 |
| Котельная МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» | 0,096 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», муниципальная | ул. Красная площадь, д.15 г. Новозыбков | 0,8 | 310 | 1 |
| Котельная МБОУ СОШ №4 | 0,096 | МБОУ СОШ №4, муниципальная | ул. Горького, д.7 г. Новозыбков | 1,9 | 150 | 1 |
| Котельная Дом Советов | 6,412 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Набережная, д. 13 А, г. Новозыбков | 7,5 | 850 | 2 |
| Котельная ул.Ленина,4 | 4,649 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Ленина,4 г.Новозыбков | 5,4 | 1024 | 2 |
| Котельная Баня № 1 | 4,5 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Карла Маркса, 3 «А», г.Новозыбков | 5,2 | 750 | 1 |
| Котельная ИЗ 32/2 | 3,798 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Красная, д. 9 А г. Новозыбков | 4,4 | 1100 | 2 |
| Котельная 25 квартала | 16,6 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Первомайская, д.60 г. Новозыбков | 19,3 | 5500 | 8 |
| Котельная 31 квартал | 6,1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.307 Дивизии, 44 г. Новозыбков | 7,1 | 2900 | 5 |
| Котельная 5 квартала | 3,994 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | Ул.Ломоносова 55а, г.Новозыбков | 4,6 | 757 | 1 |
| Котельная «Школа №3» | 0,129 | МБОУ СОШ №3 муниципальная | ул.Воровского, д. 16 А г. Новозыбков | 0,8 | 254 | 1 |
| Котельная РУС | 3,062 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Советская, д.27 А г. Новозыбков | 3,6 | 555 | 0 |
| Котельная 32 квартала | 3,95 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Садовая, д. 43 А, г. Новозыбков | 4,6 | 1250 | 0 |
| Котельная 114 квартала | 4,6 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Литейная д.40 Д, г. Новозыбков | 2,6 | 1150 | 2 |
| Котельная «Школа №7» | 0,124 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Наримановская 136, г.Новозыбков | 0,14 | 165 | 1 |
| Котельная школа-интернат | 0,994 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | Советская площадь 74 Б, г. Новозыбков | 1,2 | 70 | 1 |
| Котельная школы №6 | 4,3 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул. Бульварная 86 А г. Новозыбков | 4,2 | 1450 | 2 |
| Котельная (Горбольница) | 4,46 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Красная, д. 81 А г. Новозыбков | 5,2 | 720 | 2 |
| Котельная ОХ «Волна Революции» | 0,645 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | «Волна Революции» д.42 Б, г.Новозыбков | 0,75 | 650 | 0 |
| Котельная НСХТ | 8 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Мичурина, д. 67 «А» г. Новозыбков | 9,3 | 1270 | 2 |
| Котельная Медколлежда | 0,61 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Мичурина,11 А г. Новозыбков | 0,7 | 565 | 1 |
| Котельная РТП | 4,3 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.РОС, д.22 А г. Новозыбков | 5 | 1120 | 1 |
| Котельная 28 квартала | 19,5 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул.Вокзальная, д.9 г. Новозыбков | 22,7 | 4200 | 4 |
| Котельная, ул. Рошаля, д. 25 | 2,544 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | ул. Рошаля, 25, г. Новозыбков | 3 | 695 | 2 |
| Котельная МБДОУ «Детский сад №10» | 0,096 | МБДОУ «Детский сад №10», муниципальная | ул. Красная площадь, д.8 г. Новозыбков | 0,4 | 171 | 1 |
| Котельная ст. Новозыбков | 2,58 | Московская дирекция ТВС филиала ОАО «РЖД» Федеральная | ул. Станционная д.6 г. Новозыбков | 2,58 | 50 | 0 |
| Кот. с. Замишево | 4,2 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Замишево | 82 | 250 | 1 |
| КНР с. Сновское | 4,0 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Сновское, ул. Новая, 28 В | 5 | 0 | 2 |
| Кот. с. Опытная станция | 3,0 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Опытная станция, 1Е | 125 | 404 | 2 |
| КНР с. Халевичи | 6,0 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Халеевичи, ул.Ленина, 3 | 5 | 92 | 2 |
| КНР с. Старые Бобовичи | 3,0 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Старые Бобовичи, пер. Ленина, 2 Б | 5 | 0 | 1 |
| КНР с. Старые Бобовичи | 1,6 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Старые Бобовичи, пер. Октябрьский, 23 А | 5 | 0 | 1 |
| КНР с. Новые Бобовичи | 6,0 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Новые Бобовичи, ул. Советская, 44 А | 5 | 7 | 2 |
| Кот. с. Шеломы, ул. Новая, 3б | 2,4 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | с. Шеломы, ул. Новая, 3б | 89 | 378 | 1 |
| Кот. с. Катичи | 4,0 | ГУП «Брянсккоммунэнерго», областная собственность | Кот. с. Катичи, ул. Ленина, 129/1 | 26 | 0 | 3 |

Основной технической и технологической проблемой, относящейся к теплоснабжению Новозыбковского городского округа и Брянской области, является высокая степень физического износа оборудования и тепловых сетей предприятия. Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках проекта модернизации, позволят, в том числе решить проблемы замены оборудования с высокой степенью износа, приведут к повышению надежности и эффективности системы теплоснабжения.

#### Электроснабжение

Источниками, вырабатывающими электроэнергию в области, являются Брянская ГРЭС и Клинцовская ТЭЦ. Преобладающая часть электроэнергии поступает из-за пределов области по линиям 750кВ «Смоленская АЭС – Новобрянская» и «Курская АЭС – Новобрянская».

Основными потребителями электроэнергии являются жилищно-коммунальный сектор и производственные предприятия.

Электроснабжение потребителей Новозыбковского городского округа осуществляется от источников Брянской энергосистемы: ПС «Новозыбков-1» и «Новозыбков-2».

В западной части города Новозыбков расположена главная электроподстанция ПС «Новозыбков-1» 110/35/6кВ.

Подстанция получает питание по двум воздушным линиям 110кВ от Брянской энергосистемы и одной линии 110кВ Клинцы-Новозыбков. Кроме этого, с шин 110кВ ПС «Новозыбков-1» питается тупиковая подстанция «Кажаны» 110/35/6 кВ.

На ПС «Новозыбков I» установлены трансформаторы 2х25 МВА.

В восточной части города Новозыбков расположена электроподстанция ПС «Новозыбков-2» 110/10 кВ завода «Индуктор», от которой осуществляется электроснабжение промышленной зоны города.

Подстанция включена в сеть 110 кВ Брянской энергосистемы с заходом воздушной линии 110 кВ Гомель-Клинцы.

На ПС «Новозыбков-2» установлены трансформаторы 2х16 МВА.

Для обеспечения надежности электроснабжения фидера подстанций имеют резервные перемычки между собой. Кольцевание фидеров производится с разрешения диспетчера ЗЭС через дежурного электромонтера подстанции.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от квартальных ТП (6-10/0,4кВ) и РТП (6-10/0,4кВ) (таблица 24).

Таблица 24

Перечень трансформаторных подстанций Новозыбковского городского округа

| Наименование населенного пункта/ МО | Адрес/местоположение |
| --- | --- |
| Верещаки | ТП 009 Ф.102 ПС Бобовичи |
| Внуковичи | ТП 299 ф. 103 ПС Шеломы |
| Дубровка | ТП 097 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Дубровка | ТП 064 Дубровка ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Журавки | ТП 015 ф.104 ПС Вышков |
| Катичи | ТП 272 (П) ф.106 ПС Ущерпье |
| Катичи | ТП 337ф. 106 ПС Ущерпье |
| Кр. Гай | ТП 030 ф.106 ПС Каташин |
| Крутоберезка | ТП 224 ф.139 ПС Индуктор |
| Курганье | ТП 028 ф.106 ПС Каташин |
| М. Кривец | ТП 040 ф.108 ПС Каташин |
| Манюки | ТП 146 ф.118 ПС Индуктор |
| Машкинский | ТП 093 ф.139 ПС Индуктор |
| Н. Бобовичи | ТП 318 ф.101 ПС Бобовичи |
| Несвоевка | ТП 014 ф.102 ПС Бобовичи |
| РОС | ТП 266ф. 123 ПС Индуктор |
| Сновское | ТП 088 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Сновское | ТП 077 Сновское ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Сновское | ТП 056 Сновское ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Тростань | ТП 046 ф.619 ПС Новозыбков-2 |
| Тростань | ТП 049 ф.619 ПС Новозыбков-2 |
| Тростань | ТП 032 ф.619 ПС Новозыбков-2 |
| Халеевичи | ТП 038ф.139 ПС Индуктор |
| Ягодное | ТП 042 ф.103 ПС Шеломы |
| Белый Колодец | ТП 339 ф. 118 ПС Индуктор |
| Белый Колодец | ТП 219 ф.118 ПС Индуктор |
| Белый Колодец | ТП 218 ф. 118 ПС Индуктор |
| Белый Колодец | ТП 317 Белый Колодец ф.118 ПС Индуктор |
| Величка | ТП 072 ф.118 ПС Индуктор |
| Верещаки | ТП 184 ф.102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 228 ф.102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 100 Верещаки ф.102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 008 Верещаки ф.102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 005 ф.102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 090 ф.102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 247 ф. 102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 044 Ф.102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 354 (П) ф. 102 ПС Бобовичи |
| Верещаки | ТП 007 ф.102 ПС Бобовичи |
| Вихолка | ТП 117 ф.102 ПС Бобовичи |
| Вихолка | ТП 020 Вихолка ф.102 ПС Бобовичи |
| Вихолка | ТП 018 ф.102 ПС Бобовичи |
| Внуковичи | ТП 175 ф.103 ПС Шеломы |
| Внуковичи | ТП 166 ф.103 ПС Шеломы |
| Внуковичи | ТП 047 ф.103 ПС Шеломы |
| Внуковичи | ТП 101 (П) "МТС" ф.103 пс Шеломы |
| Гатка | ТП 206 ф. 104 ПС Вышков |
| город Новозыбков | ТП 140 (П) Москалев ф. 123 ПС Индуктор |
| город Новозыбков | ТП 037 (П) Сортсемовощ ф123ПС Индуктор |
| город Новозыбков | ТП 110 (П) Подобаев ф.123 ПС Индуктор |
| город Новозыбков | ТП 352 ф. 610 ПС Новозыбков |
| город Новозыбков база РЭС | ТП 059 ф.613 ПС Новозыбков |
| город Новозыбков, Асфальтный завод | ТП 128 (П) ф.109 ПС Индуктор |
| Грива | ТП 324 ф.104 ПС Бобовичи |
| Грозный | ТП 012 Ф.102 ПС Бобовичи |
| Дачи "Виктория" | ТП 358 (П) ф 130 Индуктор |
| Дедовский | ТП 288 ф.124 Индуктор |
| Деменка | ТП 222 ф.604 ПС Новозыбков |
| Деменка | ТП 275 ф.604 ПС Новозыбков |
| Деменка | ТП 221 ф.604 ПС Новозыбков |
| Деменка | ТП 076 ф.604 ПС Новозыбков |
| Дружба | ТП 133 ф. 627 ПС Новозыбков-2 |
| Дягель | ТП 331 ф. 108 ПС Каташин |
| Замишево | ТП 211 (П) Металхимкомплект ф114ПСИндукт |
| Замишево | ТП 062 ф.118 ПС Индуктор |
| Замишево | ТП 071 ф.118 ПС Индуктор |
| Замишево | ТП 274 ф. 118 ПС Индуктор |
| Замишево | ТП 059 ф.118 ПС Индуктор |
| Замишево | ТП 174 ф. 114 ПС Индуктор |
| Калиновка | ТП-149 ф.103 ПС Шеломы |
| Карна | ТП 261 ф.101 ПС Шеломы |
| Каташин | ТП 026 ф.105 ПС Каташин |
| Каташин | ТП 051 ф.101 ПС Каташин |
| Каташин | ТП 029 ф.106 ПС Каташин |
| Каташин | ТП 027 ф.105 ПС Каташин |
| Каташин | ТП 200 Каташин ф. 105 ПС Каташин |
| Каташин | ТП 267 Каташин ф. 105 ПС Каташин |
| Каташин | ТП 311 ф.105 ПС Каташин |
| Катичи | ТП 065 ф.102 ПС Бобовичи |
| Катичи | ТП 022 ф.102 ПС Бобовичи |
| Катичи | ТП 023 ф.102 ПС Бобовичи |
| Катичи | ТП 109 ф.106 ПС Ущерпье |
| Катичи | ТП 326 (П) ф. 102 ПС Бобовичи |
| Корчи | ТП 017 ф.104 ПС Вышков |
| Крутоберезка | ТП 104 ф.139 ПС Индуктор |
| Крутоберезка | ТП 053 ф.139 ПС Индуктор |
| Мамай | ТП 048 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Мамай | ТП 201 ф. 608 ПС Новозыбков-2 |
| Мамай | ТП 279 ф. 619 ПС Новозыбков-2 |
| Мамай | ТП 108 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Мамай | ТП 122 (П) ф.608 ПС Новозыбков 2 |
| Манюки | ТП 217 ф.118 ПС Индуктор |
| Манюки | ТП 144 ф.118 ПС Индуктор |
| Манюки | ТП 060 ф.118 ПС Индуктор |
| Манюки | ТП 105 ф.118 ПС Индуктор |
| Махановка | ТП 052 ф.102 ПС Бобовичи |
| Машкинский | ТП 179 (П) Летняя дойка ф139ПС Индуктор |
| Н. Бобовичи | ТП 273 ф.101 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 165 ф.101 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 152 ф.103 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 239 ф.101 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 237 ф.103 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 238 Н. Бобовичи ф.103 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 244 ф.103 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 240 ф.101 ПС Бобовичи |
| Н. Бобовичи | ТП 069 ф.101 ПС Бобовичи |
| Н. Место | ТП 196 (П) ф. 101 ПС Шеломы |
| Н. Место | ТП 269 ф. 101 ПС Шеломы |
| Н. Место | ТП 306 (П) КЗС ф. 101 ПС Шеломы |
| Н. Место | ТП 263 ф. 101 ПС Шеломы |
| Несвоевка | ТП 011 ф.102 ПС Бобовичи |
| Несвоевка | ТП 212 ф.102 ПС Бобовичи |
| Новые Катичи | ТП 058 ф.601 ПС Ущерпье |
| Опытная Станция | ТП 265 ф.604 ПС Новозыбков |
| Опытная Станция | ТП 119 ф.604 ПС Новозыбков |
| Отрадное | ТП 013 ф.102 ПС Киваи |
| п. Рудня | ТП 270 ф.106 ПС Вышков |
| Перевоз | ТП 024 ф.104 ПС Вышков |
| Перевоз | ТП-025 ф.104 ПС Вышков |
| Победа | ТП 139 (П) Мобиком-Центрф101ПС Бобовичи |
| Победа | ТП 089 (П) "Смол. сс" ф.102 пс Бобовичи |
| Победа | ТП 243 ф.101 ПС Бобовичи |
| Полек | ТП 148 ф.103 ПС Шеломы |
| Прудовка | ТП 215 ф.104 ПС Бобовичи |
| РОС | ТП 298 (П) Агротранс ф.123 ПС Индуктор |
| РОС | ТП 296 (П)ф. 123 ПС Индуктор |
| РОС | ТП 182 ф. 123 ПС Индуктор |
| РОС | ТП 297 (П) с/техника ф. 123 ПС Индуктор |
| РОС | ТП 183 (П) ф. 123 ПС Индуктор |
| РОС | ТП 079 (П) "Вымпелком" ф.123 ПС Индуктор |
| С. Рудня | ТП 136 ф.103 ПС Шеломы |
| С. Слобода | ТП 070 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Синий Колодец | ТП 225 (П)Тр. стан ф. 139 ПС Индуктор |
| Синий Колодец | ТП 327 ф. 139 ПС Индуктор |
| Синий Колодец | ТП 098 ф.139 ПС Индуктор |
| Синий Колодец | ТП 045 ф.139 ПС Индуктор |
| Синий Колодец | ТП 092 Синий Колодец ф.139 ПС Индуктор |
| Синий Колодец | ТП 095 Син. Колодец ф.139 ПС Индуктор |
| Синявка | ТП 120 Синявка ф.139 ПС Индуктор |
| Скоробогатая Слобода | ТП 129 (П) Дружба ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Скоробогатая Слобода | ТП 035 (П) ЛПДС ф608 ПС Новозыбков |
| Сновское | ТП 058 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Сновское | ТП 057 ф.608 ПС Новозыбков 2 |
| Сновское | ТП 061 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Сновское | ТП 055 ф.608 ПС Новозыбков-2 |
| Сновское | ТП 063 (П) Птичник ф.608 ПС Новозыбков |
| Сновское | ТП 278 ф. 608 ПС Новозыбков2 |
| Совхоз | ТП-344ф.604 ПС Новозыбков (П) Ферма |
| Ст. Бобовичи | ТП 187 ф.106 ПС Бобовичи |
| Ст. Бобовичи | ТП 210 ф.106 ПС Бобовичи |
| Ст. Бобовичи | ТП 125 ф.106 ПС Бобовичи |
| Ст. Бобовичи | ТП 214 ф. 104 ПС Вышков |
| Ст. Бобовичи | ТП 126 ф.104 ПС Вышков |
| Ст. Бобовичи | ТП 292 (П) ф106ПС Бобовичи |
| Ст. Бобовичи | ТП 309 ф.106 ПС Бобовичи |
| Ст. Бобовичи | ТП 127 ф.101 ПС Бобовичи |
| Ст. Бобовичи | ТП 002 ф.106 ПС Бобовичи |
| Ст. Кривец | ТП 112 ф.108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 330 ф. 108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 332 ф. 108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 333 ф. 108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 226 ф. 108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 329 ф. 108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 304 ф.108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 363 ф.107 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 334 ф.108 ПС Каташин |
| Ст. Кривец | ТП 164 ф.108 ПС Каташин |
| Старый Вышков | ТП 229 ф.104 ПС Бобовичи |
| Старый Вышков | ТП 138 ф.104 ПС Бобовичи |
| Старый Вышков | ТП 321 ф.104 ПС Бобовичи |
| Старый Вышков | ТП 084 ф.105 ПС Бобовичи |
| Старый Вышков | ТП 213 ф.105 ПС Бобовичи |
| Старый Вышков | ТП 241 ф. 104 ПС Бобовичи |
| Тростань | ТП 033 ф.619 ПС Новозыбков-2 |
| Тростань | ТП 143 ф.619 ПС Новозыбков 2 |
| Тростань | ТП 277 ф. 619 ПС Новозыбков-2 |
| Тростань | ТП 340 (П)ф.619 пс Новозыбков 2 |
| Халеевичи | ТП 041 ф.139 ПС Индуктор |
| Халеевичи | ТП 039 ф.103 ПС Шеломы |
| Шеломы | ТП 295 ф.104 ПС Шеломы |
| Шеломы | ТП 207 ф.101 ПС Шеломы |
| Шеломы | ТП 356 ф.104 ПС Шеломы |
| Шеломы | ТП 043 ф.104 ПС Шеломы |
| Шеломы | ТП 156 ф.104 ПС Шеломы |
| Шеломы | ТП 353 ф. 104 ПС Шеломы |
| Ягодное | ТП 173 ф.103 ПС Шеломы |
| Яс. Поляна | ТП 106 ф.104 ПС Вышков |

Средняя загрузка существующих трансформаторных подстанций составляет примерно 40%.

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и находится в удовлетворительном состоянии, пригодна для дальнейшей эксплуатации.

#### Связь

На территории городского округа функционируют отделения почтовой связи, базовые станции связи, телевизионный ретранслятор. Все населенные пункты охвачены сотовой связью и телевизионным вещанием. Перечень почтовых отделений, расположенных на территории городского округа представлен ниже:

- г. Новозыбков ул. Коммунистическая, д. 50;

- г. Новозыбков ул. Вокзальная, д. 1;

- г. Новозыбков ул. Красная, д. 81;

- г. Новозыбков ул. РОС, д. 3А;

- с. Верещаки ул. Коммунистическая, д. 68;

- с. Катичи, ул. Ленина, д. 129;

- с. Деменка, ул. Гагарина, д. 2А;

- с. Замишево, ул. Манюковская, д. 20;

- с. Манюки, ул. Первомайская, д. 52;

- с. Синий Колодец, ул. Центральная, д. 59/1;

- с. Старый Кривец, ул. Школьная, д. 1Б;

- с. Каташин, ул. Молодежная, д. 10;

- с. Старые Бобовичи, ул. Ленина, д. 58/2;

- с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д. 56 кв. 3;

- с. Старый Вышков, пер. 1 Мая, д. 2А;

- с. Сновское, ул. Новая, д. 28Б;

- д. Дубровка, ул. криничная, д. 34;

- с. Шеломы, ул. Центральная, д. 89А;

- с. Новое Место, ул. Школьная, д. 41;

- с. Внуковичи, ул. Советская, д. 45;

- д. Халеевичи, ул. Набережная, д. 19.

На территории городского округа расположены 24 автоматические телефонные станции, 7 вышек связи, 1 телевизионный ретранслятор (г. Новозыбков, ул. Мичурина, д.64):

- ОПТС-50/АТС-3, г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д.50;

- ВКМ-53, г. Новозыбков, ул. Садовая, 46;

- АТС-58, г. Новозыбков, ул. Наримановская,136;

- АТС-59, г. Новозыбков, ул. Мичурина, 59;

- АТС, с. Белый Колодец, ул. Лесная, 13;

- АТС, с. Верещаки, ул.Коммунистическая,68;

- АТС, с. Внуковичи, ул.Советская, 45;

- АТС, с. Замишево, ул. Манюковская,4;

- АТС, с. Каташин, ул. Молодежная,10;

- АТС, с. Катичи, ул. Ленина,129;

- АТС, с. Манюки, ул. Первомайская, 19;

- АТС, п. Опытная станция, ВИУА д.1Г;

- АТС, с. Синий Колодец, ул. А. Гердта, 3;

- АТС, с. Сновское, ул. Приозерная, 6 А;

- АТС, с. Старый Кривец, ул.Школьная, 1Б;

- АТС, д. Старые Бобовичи, ул.Ленина,27;

- АТС, с. Халеевичи, ул. Набережная, 21;

- АТС, с. Шеломы, ул. Центральная, 91 А;

- АТС, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, 73;

- АТС, д. Тростань, ул. Хутор Сибирский, 30;

- АТС, с. Старый Вышков, ул.1 Мая, 3;

- АТС, с. Новое Место, ул. Школьная, 2;

- АТС, с. Деменка, ул.Музыкина, 1.

По территории городского округа проходят линейно-кабельные сооружения связи общей протяженностью 151,7 км.

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- расширение зоны охвата мобильной связью.

#### Санитарная очистка территории

Раздел выполнен в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Брянской области, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п.

Основными категориями источников образования отходов определены:

- жилищный фонд;

- административно-офисные здания, помещения;

- объекты общественного питания;

- объекты социального, культурно-развлекательного, спортивного назначения;

- объекты бытового обслуживания;

- торговые объекты различного назначения;

- объекты образовательных организаций (в т. ч. дошкольных);

- объекты коллективного размещения (гостиницы, санатории и т.п.);

- садоводческие, огороднические или дачные товарищества (кооперативы);

- места погребения (кладбища);

- объекты транспортной инфраструктуры;

- производственные помещения, объекты, площадки, территории.

В соответствии с ТСОО Брянской области Новозыбковский городской округ относится к зоне действия регионального оператора № 2 - АО «Чистая планета». На территории городского округа расположены 16 бункеров и 70 контейнеров для сбора мусора.

На территории Новозыбковского городского округа расположены 2 объекта размещения отходов производства и потребления, включенных в ГРОРО:

- Полигон ТКО на расстоянии 500 м к востоку от южной границы н.п. Мамай (год ввода в эксплуатацию 1983, остаточная вместимость на 01.01.2020 г. 41,64 тыс. тонн) (запланирован вывод из эксплуатации в 2023 году);

- Полигон ТКО на расстоянии в 2 км по направлению на юго-запад от с.Манюки (год ввода в эксплуатацию 2014, остаточная вместимость на 01.01.2020 г. 358,99 тыс. тонн).

На территории городского округа планируется к вводу в эксплуатацию мусоросортировочная станция (на расстоянии в 2 км по направлению на юго-запад от с.Манюки), мощностью 40 тыс.тонн/год.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Новозыбковского городского округа установлен приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 9 февраля 2018 года N 85 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области».

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Новозыбковского городского округа применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новозыбковского городского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения городского округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения	по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2030 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами	реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

#### Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Критерий, характеризующий информационную доступность для потребителей услуг организации коммунального комплекса, оценивается как наличие или отсутствие свободного доступа к информации о деятельности организации коммунального комплекса неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.

#### Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 25.

Таблица 25

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ (ГОСТ Р 54149 – 2010 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»). Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии 1 источника питания, отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода. Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже, - в жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С); в других помещениях - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000). Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/см²); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/см²); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем. Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С. Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается. Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается. |
| Водоснабжение | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»); Давление в системе холодного водоснабжения в точке водозабора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/см²) до 0,6 МПа (6 кгс/см²); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/см²). Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*), отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается, отклонение давления не допускается. |
| Водоотведение | Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года. Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |
| Газоснабжение | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87). Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 Мпа. Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца. Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается |

Ресурсоснабжающие и обслуживающие организации должны обеспечивать качество предоставляемых услуг не ниже показателей указанных в таблице 17 и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

#### Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2021 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 26.

Таблица 26

Данные по приборам учета ресурсов

|  | Газоснабжение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Электроснабжение | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 100% | 77,3% | 50% | 100% | 61,3% |
| Многоквартирные жилые дома | 57,0% | 77% | 72,4% | 100% | 34,3% |
| Индивидуальные жилые дома | 97,2% | 79,8% | н/д | 100% | н/д |
| Прочие потребители | 100% | н/д | н/д | 100% | н/д |

Охват приборами учета по видам ресурсов составляет:

- газоснабжение – 88,5%;

- холодное водоснабжение – 78%;

- горячее водоснабжение – 61%;

- электроснабжение – 100%;

- теплоснабжение – 48%.

Требуется доведение уровня оснащенности до 100% согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения приведена в таблице 27.

Таблица 27

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Технические мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 – 2030 гг. | 2031-2045 гг. |
| 1 | Реконструкция станции обезжелезивания по ул.Красногвардейская №110 | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 2 | Строительство резервуара чистой воды на территории станции обезжелезивания по ул.Красногвардейская №110 | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 3 | Водовод от станции обезжелезивания до насосной станции по ул. Мичурина (район НСХТ) протяженностью -7 км. (чугун Ф-300мм.) в рамках государственной программы «Развитие ТЭК и ЖКХ Брянской области» в рамках подпрограммы «Чистая вода» | Новозыбковская городская администрация | ОБ, МБ | 5000,0 |  |  |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  | – | – |
| 4 | Канализационные очистные сооружения ул. Красная (реконструкция и модернизация) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 5 | Реконструкция канализационной насосной станции в с.Замишево, с.Шеломы с. Старый Кривец, Новозыбковского городского округа в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Новозыбковская городская администрация | ОБ, МБ |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция наружных сетей канализации в г. Новозыбков общей протяженностью 29,5 км | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Красногвардейской, ул.Чапаева,ул.РОС, ул.Комсомольской, ул.ОХ Волна Революции в г.Новозыбкове в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Новозыбковская городская администрация | ОБ, МБ | _ |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | _ | – | – |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения 116 квартала индивидуальной жилой застройки (3 очередь) в г.Новозыбкове в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Новозыбковская городская администрация | ОБ, МБ | _ |  |  |  |  | _ |  |  |  |  | 6000,0 | – | – |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения в северном районе индивидуальной жилой застройки в г.Новозыбкове (ул.Драгунского, ул.Вольского, ул.Екатерины Ковалевой, ул.Тагиева) в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Новозыбковская городская администрация | ОБ, МБ | _ |  |  |  |  | _ |  |  |  |  | 8580,0 | _ | _ |
| 10 | Строительство водопроводной сети по пер.Пионерский от ул.Интернациональная до ул.Синицина протяженностью 480м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 11 | Строительство водопроводной сети по ул.Высокая от дома №17 до дома №33 протяженностью 150м (чугун ф-100) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 12 | Строительство водопроводной сети по ул.Гагарина от ул.Красногвардейская до дома №104 по ул.Гагарина протяженностью 580м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 13 | Строительство водопроводной сети по ул.Фрунзе протяженностью 300м (асбест ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 14 | Строительство водопроводной сети по ул.Пролетарская протяженностью 700м (чугун ф-100) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 15 | Строительство водопроводной сети по ул.Советская Площадь от ул.Красногвардейская до пер.Спекова протяженностью 880м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 16 | Строительство водопроводной сети по ул.Интернациональна от ул.Сторожева до дома №67 протяженностью 890м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 17 | Строительство водопроводной сети по ул.Комсомольская от ул.307Дивизии до ул.Полевая протяженностью 600м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 18 | Строительство водопроводной сети по ул.Толстого протяженностью 600м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 19 | Строительство водопроводной сети по ул.Клинцовская протяженностью 700м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 20 | Строительство водопроводной сети по ул.Рабочая протяженностью 700м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 21 | Строительство водопроводной сети по пер.Бульварный протяженностью 650м (чугун ф-100) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 22 | Строительство водопроводной сети по пер.Школьный протяженностью 680м (чугун ф-100) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 23 | Строительство водопроводной сети по ул.Разина от ул.Наримановская до дома №64 протяженностью 700м (чугун ф-150) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 24 | Строительство водопроводной сети по пер.Высокий от ул.Рошаля до ул.Гоголя протяженностью 650м (чугун ф-100) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 25 | Строительство водопроводной сети с.Новое Место протяженностью 2,1 км (асбест ф-100) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 26 | Строительство водопроводной сети с.Шеломы протяженностью 2,2 км (асбест ф-100) | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 27 | Реконструкция водопроводной сети в г. Новозыбков общей протяженностью 108,9 км | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 28 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево общей протяженностью 9,8 км км (в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области") | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ |  |  | 24800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | _ | _ |
| 29 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старый Кривец общей протяженностью 8,8 км км (в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области") | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ |  |  | 16500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | _ | _ |
| 30 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новые Бобовичи общей протяженностью 10,2 км | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | _ | 19500,0 |  |  |  |  |  |  |  | _ |  | – | – |
| 31 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка общей протяженностью 1,6 км (в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области") | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | - | 10488,3862 |  |  |  |  |  |  |  | – |  | – | – |
| 32 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Верещаки общей протяженностью 8,3 км км (в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области") | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | _ | _ |  |  |  |  |  |  |  | 15840,0 |  | – | – |
| 33 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Вихолка (на западе села) км (в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области") | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | _ |  |  | 5400,0 |  |  |  | _ |  |  |  | _ | _ |
| 34 | Реконструкция системы водоснабжения в х. Величка (в центре хутора) км (в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области") | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | _ |  |  | 7000,0 |  |  |  | _ |  |  |  | – | – |
| 35 | Строительство 8 артезианских скважин г. Новозыбков в районе ул.8Марта | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ | В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | – |

#### Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения на период срока действия Программы не предусмотрены.

#### Программа инвестиционных проектов в утилизации ТКО

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТКО таблица 28.

Таблица 28

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТКО

| № п/п | Технические мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 гг. | 2031-2045 гг. |
| 1 | Ликвидация скотомогильника с. Манюки | Новозыбковская городская администрация | ОБ | 900000 | – | – | – | – |
| 2 | Ликвидация скотомогильника с. Внуковичи | Новозыбковская городская администрация | ОБ | – | 900000 | – | – | – |
| 3 | Ликвидация скотомогильника с. Катичи | Новозыбковская городская администрация | ОБ | – | – | 900000 | – | – |
| 4 | Ликвидация скотомогильника с. Сновское | Новозыбковская городская администрация | ОБ | – | – | – | 900000 | – |
| 5 | Ликвидация скотомогильника п. Мамай | Новозыбковская городская администрация | ОБ | – | – | – | 900000 | – |
| 6 | Ликвидация скотомогильника с. Новое Место | Новозыбковская городская администрация | ОБ | – | – | – | – | 900000 |
| 7 | Ликвидация скотомогильника с. Деменка | Новозыбковская городская администрация | ОБ | – | – | – | – | 900000 |
| 8 | Ликвидация скотомогильника п. Карховка | Новозыбковская городская администрация | ОБ | – | – | – | – | 900000 |

#### Программа инвестиционных проектов газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 29.

Таблица 29

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 – 2030 гг. |  | 2031-2045 гг. |
| 1 | Размещение ПРГ | Газпром Газораспределение Брянск | ФБ, БР, ВБ | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации получившей положительное заключение |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 2 | Строительство газопровода распределительного среднего давления протяженность 2623 м | Газпром Газораспределение Брянск | ФБ, БР, ВБ | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации получившей положительное заключение |  |  |  |  |  |  | – | – |
| 3 | Строительство газопровода распределительного низкого давления протяженностью 12373,2 м | Газпром Газораспределение Брянск | ФБ, БР, ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей газоснабжения в северном районе индивидуальной жилой застройки (ул.Драгунского, ул.Вольского, ул.Екатерины Ковалевой, ул.Тагиева в г.Новозыбкове) в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ |  |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство сетей газоснабжения в 116 квартала индивидуальной жилой застройки (3 очередь) в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Новозыбковская городская администрация | ФБ, ОБ, МБ |  |  |  | 4200,0 |  |  |  |  |  |

#### Программа инвестиционных проектов теплоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице 30.

Таблица 30

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 – 2030 гг. | 2031-2045 гг. |
| 1 | Реконструкция теплопровода в г. Новозыбков общей протяженностью 3,8 км | Новозыбковская городская администрация | МБ | – | – | – | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации получившей положительное заключение |  |
| 2 | Модернизация котельных с установкой новых современных котлов и оборудования для работы без операторов | Новозыбковская городская администрация | МБ | – | – | – | 19500 | 91000 |

*МБ – местный бюджет; ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет, ВИ – внебюджетные инвестиции.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В программах Новозыбковского городского округа не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Программа реализуется на всей территории Новозыбковского городского округа. Контроль за исполнением Программы осуществляет Новозыбковская городская администрация.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных программой.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории городского округа организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием городского округа;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- порядок запроса должностными лицами администрации городского округа информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации городского округа, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

Порядок участия должностных лиц Администрации городского округа в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей предоставляемых услуг;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий городского округа;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2022 по 2045 по мере возможности и изыскания финансовых средств.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новозыбковского городского округа. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности.

Использование в качестве источников финансирования программных мероприятий тарифов платы за подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры является недостаточным для полного восстановления качественной работы всех систем коммунальной инфраструктуры, а может только поддерживать текущее состояние. Поэтому для полного обеспечения эффективного функционирования систем коммунального хозяйства необходимо привлечение дополнительных финансовых средств, в частности, за счет софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Новозыбковского городского округа. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Новозыбковского городского округа совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 N 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»:

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

В таблице 31 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Новозыбковском городском округе с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Таблица 31

Тарифы на коммунальные услуги в Новозыбковском городском округе

| Услуги | Ед.изм. | Тариф на коммунальные услуги |  | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| Холодное водоснабжение Водоотведение (МУП «Новозыбковский городской водоканал») | Руб./куб.м. Руб./куб.м. | 20,91 21,70 | 22,03 22,97 | 5,35 5,85 |
| Электроснабжение (ООО «Газпром энергосбыт Брянск») | Руб./кВтч | 3,97 | 4,17 | 5,04 |
| Газоснабжение (ООО «Газпром межрегионгаз Брянск») | Руб./ тыс. куб.м. | 6111,80 | 6300,00 | 3,08 |
| Теплоснабжение (ГУП «Брянсккоммунэнерго») | Руб./Гкал. | 2838,29 | 2874,34 | 1,27 |
| Горячее водоснабжение (ГУП «Брянсккоммунэнерго») | Руб./куб.м. | 174,76 | 181,84 | 4,05 |
| Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (АО «Чистая планета») | Руб./куб.м. | 455,66 | 455,66 | 0,0 |

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.

Размер бюджетных ассигнований на 2025-2045 гг. является прогнозным и подлежит корректировке по мере ежегодного утверждения бюджета Новозыбковского городского округа и участия его в целевых муниципальных программах.

Размер бюджетных ассигнований на 2025-2045 гг. является прогнозным и подлежит корректировке по мере ежегодного утверждения бюджета Новозыбковского городского округа и участия его в целевых муниципальных программах.